Minimum prac remontowych w nieruchomości

położonej w Czeladzi przy ul. Trznadla 1

1. Przystosowanie instalacji elektrycznej do obecnych norm, celem uzyskania warunków technicznych

zasilania energetycznego od dostawcy energii.

2. Zamontowanie systemu ogrzewania w budynku (np. elektrycznego lub gazowego z kotłem

gazowym i wykonaniem przyłącza do sieci miejskiej).

3. Uruchomienie hydrantowej sieci p/poż. w pomieszczeniu „skateparku” poprzez wymianę rurociągu

w piwnicy.

4. Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku (skucie i naprawa odspojonych fragmentów tynku).

5. Odnowienie obiektu poprzez pomalowanie ścian i sufitu w pomieszczeniach budynku oraz

zlikwidowanie zacieku sufitu przy lampie na klatce schodowej.

6. Naprawa lub wymiana uszkodzonych drzwi wejściowych od strony zaplecza budynku oraz wymiana zbitej szyby

w drzwiach bocznych do obiektu.

7. Uzupełnienie urządzeń sanitarnych oraz armatury.

8. Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego obiektu.

9. Naprawa obróbek blacharskich nad zadaszeniem wejścia do klatki schodowej.

10. Uzupełnienie ubytków betonu w schodach zewnętrznych.

11. Naprawa zadaszenia szafki rozdzielczej – elektrycznej.

12. Wykonanie izolacji ścian przyziemia.

13. Zagospodarowanie działki wraz z urządzeniem miejsc parkingowych.