Uchwała nr LXI/921/2005

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 grudnia 2005 r.

W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czeladź

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

# Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

# Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (zwany dalej regulaminem) określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie Gminy Czeladź, a w szczególności prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2)	szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3)	sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4)	warunki przyłączania do sieci,

5)	techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6)	sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza,

7)	sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8)	standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9)	warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę  z  dnia  7  czerwca  2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z późn. zm.),

2) odbiorca – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem,

3) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne o jakim mowa w przepisie art. 2 pkt 4) ustawy,

4) umowa – umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19) ustawy  usytuowany w miejscu określonym w § 116 i § 117 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 ze zm.) oraz w normie PN-B-10720 oraz w załączniku lit. a,

6) wodomierz podlicznik – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji  wodociągowej, zainstalowany, legalizowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

7) wodomierz wody bezpowrotnie zużytej – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany, legalizowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

8) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na przyłączu wodociągowym mierzący ilość wody pobranej z innych źródeł niż sieć wodociągowa przedsiębiorstwa, zainstalowany, legalizowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) instalacja wodociągowa – przewody i urządzenia wodociągowe odbiorcy usług nie będące przyłączem,

10) instalacja kanalizacyjna – przewody i urządzenia kanalizacyjne odbiorcy usług nie będące przyłączem,

11) opłata dodatkowa – opłatę naliczoną zgodnie z załącznikiem lit. c wnoszoną przez dostawcę ścieków na pokrycie kosztów związanych z doczyszczeniem odprowadzanych ścieków, których wskaźniki zanieczyszczeń przekraczają warunki określone w warunkach przyłączenia oraz w umowie lub w załączniku lit. b, ale mieszczą się w technicznych i technologicznych możliwościach przedsiębiorstwa,

12) osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – osobę posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, występującą z wnioskiem o warunki przyłączenia, a następnie realizującą              zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r, nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) budowę urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych,

13) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz warunki ich stosowania,

14) zarządca – osobę fizyczną lub prawną, której powierzono zarządzanie nieruchomością zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub o własności lokali.

15) warunki przyłączenia – określane na piśmie na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie przez przedsiębiorstwo, warunki techniczne przyłączenia na budowę sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej oraz na podłączenie nieruchomości do wyżej wymienionych sieci, stanowiące podstawę do opracowania dokumentacji technicznej,

16) gmina – Gminę Czeladź, będącą jednocześnie właścicielem urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych,

17) cennik usług – zestawienie odpłatnych usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, nie związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedsiębiorstwa, ogłoszony w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie przedsiębiorstwa,

18) załącznik – załączniki oznaczone literami:

a. Warunki dotyczące pomieszczenia, w którym ma  być zainstalowany wodomierz,

b. Warunki jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej na terenie Gminy Czeladź,

c. Podział wskaźników zanieczyszczeń na grupy wraz z określeniem wielkości ładunku jednostkowego i wielkości „opłaty dodatkowej” za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie Gminy Czeladź.

§ 3.

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność zgodnie z ustawą w oparciu o urządzenia będące własnością gminy.

§ 4.

# Wykładni przepisów niniejszego regulaminu należy dokonywać zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

# Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 5.

Minimalną oraz maksymalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru określają warunki przyłączenia oraz umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

§ 6.

Maksymalną ilość ścieków oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków, wynikający z posiadanych przez przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania określają warunki przyłączenia oraz umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

§ 7.

Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym we właściwych przepisach prawa.

§ 8.

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność eksploatowanych urządzeń, a w szczególności:

1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób ciągły i niezawodny,

2) zapewnia w eksploatowanej sieci ciśnienie wody o wielkości wynikającej z warunków przyłączenia, a w przypadku braku zapisu w warunkach przyłączenia o ciśnieniu wody przeznaczonej do spożycia od 0,15 MPa do 0,6 MPa włącznie,

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. nie gorsze niż podane w załączniku lit. b, w ilości określonej w warunkach przyłączenia oraz dokumentacji projektowej,

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków (załącznik lit. b), a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

5) pobiera opłatę dodatkową zgodnie z załącznikiem lit. c, w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w załączniku lit. b,

6) pobiera opłatę za wykonanie na koszt przedsiębiorstwa analiz ścieków odbieranych od odbiorcy, których wskaźniki zanieczyszczeń przekraczają dopuszczalne parametry zawarte w załączniku lit. b,

7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego eksploatacji, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń i zatorów powstałych z winy odbiorcy,

8) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego eksploatacji, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń i zatorów powstałych z winy odbiorcy,

9) instaluje i utrzymuje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy, za wyjątkiem kosztów wykonania podejścia wodomierzowego w instalacjach, które go nie posiadały,

10) plombuje wodomierze podliczniki, wody bezpowrotnie zużytej, dodatkowe, które są częścią instalacji wewnętrznej, a ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji (odbiorcę),

11) dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierzy,

a) z własnej inicjatywy dokonuje legalizacji wodomierza głównego,

b) na żądanie odbiorcy wody dokonuje legalizacji wodomierza głównego, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania na koszt odbiorcy,

c) kontroluje czy nie poddano wodomierza oddziaływaniu silnego pola magnetycznego powodującego zakłócenia lub zatrzymanie jego pracy poprzez zastosowanie na koszt własny wskaźnika użycia pola magnetycznego,

12) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

13) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 9.

1. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:

1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową wraz z przyłączami, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci wodociągowej, a w szczególności eliminując możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania oraz nie wykonując uziemień urządzeń elektrycznych do instalacji lub urządzeń wodociągowych,

3) zapewniając niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, dostępem osób niepowołanych, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w których są zamontowane,

4) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania kanalizacji,

5) odprowadzając ścieki odpowiadające warunkom zawartym w załączniku lit. b, przestrzegając przepisów zabraniających wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód opadowych, drenażowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej,

6) przystępując natychmiast do usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeżeli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od wystąpienia przedsiębiorstwo może usunąć  awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę,

7) informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,

8) umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

9) zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

10) likwidując na swój koszt z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej  bądź modernizacji sieci kanalizacyjnej, instalację za pomocą której odprowadzał ścieki do szamba,

11) powiadamiając przedsiębiorstwo o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,

12) wykonując uszczelnienie oraz montując na swój koszt niezbędne urządzenia zabezpieczające przed cofnięciem ścieków z sieci kanalizacyjnej,

13) informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

14) nie zmieniając bez uzgodnień z przedsiębiorstwem uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

15) powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich wprowadzonych przez siebie zmianach technologii mających wpływ na parametry ścieków przemysłowych,

16) udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznaczeniem armatury wodociągowej,

17) podejmując działania ograniczające skutki awarii oraz  udostępniając przedsiębiorstwu teren w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy.

2. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją  zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

Rozdział III

Szczegółowe warunki zawierania i rozwiązywania umów

§ 10.

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 11.

1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości do której ma być dostarczana woda i z której mają być odprowadzane ścieki o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości, a w szczególności poprzez przedstawienie posiadanego dokumentu o dokonywaniu zapłaty podatku od nieruchomości.

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

4. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania przedsiębiorstwa, odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo.

§ 12.

1. Na zasadach określonych w ustawie przedsiębiorstwo na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera w szczególności :

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych,

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 13.

1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2. W przypadku gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

4. Miejscem dostarczania wody (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest granica eksploatacji przedsiębiorstwa, jeżeli taka jest wyznaczona, lub zawór główny w obiekcie za wodomierzem głównym, a w przypadku jego braku zasuwa na przyłączu na ciągu głównym.

§ 14.

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

3. Umowę pod rygorem nieważności zawiera się w formie pisemnej. Zmiany do umowy następują pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca zmiany taryfy lub adresu do korespondencji.

5. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

§ 15.

Po upływie terminu wypowiedzenia lub po wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

§ 16.

1. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą odbiorcy, przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

2. Nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania na żądanie przedsiębiorstwa nowych warunków przyłączenia, jeżeli dotychczasowe przyłącze nie było protokolarnie odebrane przez przedsiębiorstwo lub wykonane było w sposób nieprawidłowy lub wymagane jest świadczenie usług na innym poziomie technicznym niż dotychczas.

§ 17.

Poprzedni odbiorca, a w razie jego śmierci prawni następcy, bądź  inne uprawnione osoby zobowiązane są uregulować wszelkie nieuregulowane kwoty należne przedsiębiorstwu wynikające z umowy.

§ 18.

W przypadku gdy odbiorca w okresie 3 miesięcy od daty wezwania do zawarcia (podpisania) umowy, uchylać się będzie od jej zawarcia (podpisania), przedsiębiorstwo potraktuje to jako rezygnację z poboru wody i odprowadzania ścieków, co wiąże się z zamknięciem przyłącza i przerwaniem dostaw wody oraz odprowadzania ścieków.

§ 19.

Korzystanie z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych bez zawarcia umowy oraz samowolne podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz uszkodzenie wodomierza głównego, uszkodzenie plomb umieszczonych na przyrządach pomiarowych, rodzi odpowiedzialność karną i cywilną na podstawie przepisu art. 28 ustawy.

# Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

§ 20.

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych, którą to różnicę zobowiązany jest uregulować właściciel lub zarządca.

3. W okresie przejściowym, w przypadku braku technicznej możliwości zainstalowania wodomierza głównego ilość zużytej wody  określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych we właściwych przepisach.

§ 21.

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody przez przedsiębiorstwo lub wody pobranej z innych źródeł pomierzonej za pomocą wodomierza dodatkowego.

§ 22.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza wody bezpowrotnie zużytej zainstalowanego na koszt odbiorcy.

§ 23.

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza nieprzekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6-ciu miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.

§ 24.

W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 25.

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa i w miejscowej prasie.

§ 26.

1. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

2. W okresie odczytów na przełomie zmiany taryf ilość wody i ścieków naliczana będzie proporcjonalnie do zużycia wody przed zmianą i po wprowadzeniu nowej taryfy.

§ 27.

1. Odbiorca reguluje należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

2. Termin, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze, chyba że inaczej postanowiono w umowie zawartej z odbiorcą.

§ 28.

Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości naliczonej opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 29.

Jeżeli należności nie są wnoszone przez odbiorcę wody przez pełne dwa okresy obrachunkowe przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody wyznaczając jednocześnie zastępczy punkt poboru wody.

§ 30.

Wznowienie dostaw wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza bądź zawarciu nowej umowy.

§ 31.

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za wodę:

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

2) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

3) zużytą do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych.

2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci miejskiej obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez miasto w rozliczeniu rocznym.

### Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci oraz odbiór przyłącza.

§ 32.

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu pisemny wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) adres podłączanej nieruchomości,

4) w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

5) określenie rodzaju, parametrów instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

6) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie oraz charakterystyki zużycia wody,

7) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków, ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

8) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

9) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

3) mapę sytuacyjną oraz własnościową określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt 1) względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 33.

Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 34.

1. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 32  wraz z kompletem załączników, w terminie 21 dni lub dłuższym w szczególnie uzasadnionych przypadkach określa:

1) warunki przyłączenia jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością gminy lub nie będących własnością gminy, za pisemną zgodą właściciela tych urządzeń wskazując:

a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci,

b) możliwość zapewnienia dostaw wody w odniesieniu do maksymalnego godzinowego

zapotrzebowania na wodę określonego przez ubiegającego się o przyłączenie,

c) możliwość zapewnienia odbioru ścieków w odniesieniu do ilości i jakości określonej

przez osobę ubiegającą się o przyłączenie,

d) termin ważności warunków przyłączenia,

2) informuje o braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, wskazując na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument pt. „warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” (zwany warunkami przyłączenia) może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

3. Wynagrodzenie przedsiębiorstwa za wydanie warunków przyłączenia i uzgodnienie projektu wykonawczego przyłączy lub urządzeń winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez przedsiębiorstwo kosztom.

§ 35.

1. W sytuacji braku technicznej możliwości świadczenia usług przez przedsiębiorstwo warunki przyłączenia wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego (kanalizacyjnego), ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych (kanalizacyjnych).

2. Wydanie warunków przyłączenia w przypadku określonym w ust. 1 uzależnione jest od uprzedniego pisemnego ustalenia pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i osobą ubiegającą się o przyłączenie do urządzeń będących własnością gminy warunków, trybu i zasad odpłatnego przejęcia przez gminę urządzeń wybudowanych przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych.

3. W sytuacji współfinansowania budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez osobę ubiegającą się o przyłączenie w ramach ustalenia o jakim mowa w ust. 2 określa się warunki, tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez gminę części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

4. Po dokonaniu pisemnych ustaleń o jakich mowa w ust. 2 i 3 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest do uzgodnienia z przedsiębiorstwem projektu wykonawczego urządzeń wodociągowych (kanalizacyjnych).

5. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych (kanalizacyjnych) polegać może na przeniesieniu na gminę prawa własności tych urządzeń, jak również na zawarciu umowy (w szczególności umowy dzierżawy albo użytkowania) umożliwiającej gminie i przedsiębiorstwu korzystanie z tych urządzeń.

6. Umowy, o których mowa w ust. 5 pod rygorem nieważności winny być zawarte w formie pisemnej.

7. Umowy, o których mowa w ust. 5 i 6 winny określać, co najmniej:

1) rodzaj urządzenia i termin jego wybudowania,

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo,

4) zasady wyceny inwestycji,

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez gminę,

6) termin przejęcia urządzenia,

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań stron.

8. Umowy o których mowa w ust. 5 i 6 i 7 winny zostać zawarte w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnego projektu wykonawczego urządzeń wodociągowych (kanalizacyjnych). W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo termin zawarcia umowy może wydłużyć o czas niezbędny do oceny projektu wykonawczego.

§ 36.

1. Przyłącze wody winno być wyposażone w zasuwę odcinającą zlokalizowaną w miejscu przyłączenia.

2. Przyłącze kanalizacyjne winno być wyposażone w studnię połączeniową zlokalizowaną na nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie.

3. Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych winna być realizowana w pasie dróg publicznych i wewnętrznych.

4. Projekt wykonawczy podłączenia do sieci wodociągowej przedłożony do uzgodnienia powinien uwzględniać rozwiązanie zasilania obiektu w wodę zarówno na okres budowy jak i rozwiązanie docelowe.

§ 37.

1. Warunkiem przystąpienia do wykonania budowy urządzeń, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych jest wcześniejsze pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem projektu wykonawczego oraz spełnienie innych wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane warunków.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada przedsiębiorstwu kompletny projekt wykonawczy oraz inne przewidziane w odrębnych przepisach dokumenty.

3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnego projektu wykonawczego lub dłuższym w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 38.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie powiadamia pisemnie przedsiębiorstwo na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót uzgadniając sposób prowadzenia tych prac oraz warunki i sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo kontroli robót .

§ 39.

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłączy lub urządzeń przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia oraz projektem wykonawczym.

2. Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych (kanalizacyjnych), to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór urządzeń.

3. Określone w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w Polskich Normach i warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w trzech egzemplarzach, z których dwa dostarcza się do przedsiębiorstwa, a trzeci do odpowiedniego organu administracji zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 40.

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru i przekazaniu kompletnych dokumentów odbiorowych przez odbiorcę, przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru, na nie dłużej niż 7 dni roboczych po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 39 ust 3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 41.

Przedsiębiorstwo może określić wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru.

§ 42.

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza lub urządzenia powinno zawierać co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę,

3) kompletną dokumentację odbiorową.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza lub urządzenia powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza, urządzenia,

5) wyznaczoną graficznie granicę eksploatacji przedsiębiorstwa,

6) rysunek powykonawczy kierownika budowy z domiarami pod kątem prostym urządzeń i armatury w stosunku do obiektów stałych terenu,

7) operat geodezyjny.

§ 43.

1. Włączenie do głównej sieci wodociągowej nowo zrealizowanych odcinków sieci będącej w eksploatacji przedsiębiorstwa dokonują odpłatnie służby przedsiębiorstwa.

2. Włączenie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej mogą dokonywać odpłatnie służby przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze wodociągowe i rozpoczyna dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza głównego.

4. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i prawem budowlanym.

### Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

§ 44.

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

### Rozdział VII

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 45.

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji o jakich mowa wyżej za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki,

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin wskazany w ust. 3, przedsiębiorstwo przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 46.

1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych  usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§ 47.

1. W siedzibie przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2) tekst aktualnie obowiązującego regulaminu.

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 48.

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem 2 dni przed jej planowanym terminem.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w   ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie  wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru  wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 49.

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikły z:

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy,

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

### Rozdział VIII

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

§ 50.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§  51.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 52.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 53.

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 54.

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo obciąża gminę.

### Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 55.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała nr LII/365/02 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czeladź”

§ 56.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czeladzi

Janusz Gątkiewicz