SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi- budowa sieci PIAP”

Zabezpieczenie Telecentrum w budynku Biblioteki Miejskiej w Czeladzi ul. Nowopogońska 227 e

Kod CPV: 44115700-6,

45421000-4

Adres inwestycji: Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Nowopogońska227 e,  41- 253 Czeladź

Inwestor: Gmina Czeladź, ul. Katowicka 45 , 41-250 Czeladź

Opracował: Ilona Mrozowska	Zatwierdził:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy   i montażu rolet zewnętrznych i drzwi antywłamaniowych dla zabezpieczenia telecentrum zlokalizowanego w bunyku Biblioteki Miejskiej  w  Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 227e.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  montażowych.

1.3. Zakres robót specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z dostawą i montażem rolet zewnętrznych i drzwi antywłamaniowych.

1.4. Określenia podstawowe

a) cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z

2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu

zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień

publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie

można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do

przedmiotu zamówienia publicznego;

c) robota budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane przez osoby trzecie , zgodnie z wymaganiami określonymi przez

zamawiającego;

d) usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są

roboty budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - należy przez to rozumieć  osobę fizyczną, osobę  prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

f) zamawiający/ inwestor - należy przez to rozumieć  osobę fizyczną, osobę prawną albo

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do

stosowania ustawy;

g) materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,

h). Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

i) Odpowiednia (bliska) zgodność – Zgodność wykonania Robót z dopuszczonymi             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

j)Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według  technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

k)Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdział 2 ).

l)Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną formą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę  techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

ł) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem

normatywnym.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność ze SSTWIOR, przedmiarem robót.

- Spis szczegółowych specyfikacji:

ST-01.00 roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych

SST-01.01 roboty w zakresie montażu rolet- kod CPV 44115700-6

ST-02.00 roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów

SST-02.01 stolarka                                         - kod CPV 45421000-4

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

SST- 01.01

1. MATERIAŁY

1.1.Rolety zwijane automatycznie (pilot wielokomorowy), kompletnie wykończone wraz z okuciami i osprzętem, wykonane z aluminium. Zbudowane z materiałów o podwyższonej odporności na włamanie. Kolor szary lub brązowy  (uzgodnić z Użytkownikiem).

1.2. wszystkie materiały użyte do wykonania montażu rolet zewnętrznych zwijanych muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności ITB lub aprobaty techniczne dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie

1.3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest zobowiązany do własnego zwymiarowania rolet zwijanych z natury przed jej wykonaniem i montażem.

1.4.Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie

1.5.Rolety montowane ponad otworem okiennym

1.6.Rolety montowane na murze lub we wnęce okiennej

2. SPRZĘT  i MASZYNY

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji, ST w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Do wykonania instalacji wewnętrznych potrzebne będą:

- narzędzia monterskie ręczne i mechaniczne z napędem elektrycznym oraz przenośne drabiny rozkładane

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  i w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W czasie transportu przewożone materiały należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie.

4. WYKONANIE ROBÓT

Montaż rolet zewnętrznych z prowadzeniem instalacji.

W oknach od zewnątrz montować rolety elewacyjne w systemie zabudowy aluminiowej, skrzynka montowana na murze, sterowane automatycznie, kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem, wymiary projektowane porównać z rzeczywistymi. Dokładność wykonania montażu konstrukcji rolet zwijanych powinna odpowiadać wymogom jak dla montażu stolarki drzwiowej. szczeliny między konstrukcją rolet zwijanych a murem  wypełnić materiałem izolacyjnym. ubytki tynków ścian przy montażu konstrukcji rolet uzupełnić przez dwukrotne szpachlowanie powierzchni tynków w miejscach ubytków wraz ze szlifowaniem i malowaniem. oczyszczenie i umycie rolet zwijanych elektrycznie po montażu.

SST 02.01

- Materiał

Drzwi z ościeżnicą, skrzydło pełne – antywłamaniowe, kompletne z zamkami.

Wymagany certyfikat zgodności, lub aprobata techniczna.

- Sprzęt- analogicznie do SST 01.01

- Transport – analogicznie do SST 01.01

- Wykonanie

Wymiana drzwi z ościeżnicą:

wbudować stolarkę kompletnie wykończoną z okuciami, zamkami i powłokami malarskimi.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę wykonanych robót.

4.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 jak dla stolarki

drzwiowej i okiennej.

4.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane rolety zwijane,

- sprawdzenie działania rolet zwijanych i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia.

5. OBMIAR ROBÓT

5.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ilość rolet i drzwi w sztukach, sprawdzenie zgodności z przedmiarem .

5.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla rolet i drzwi jest sztuka.

6. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SSTWIOR podlegają zasadom odbioru robót zanikających i końcowych oraz odbiorowi pogwarancyjnemu.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem 
i wykonawcą.

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 755-1:2001 – ślusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 – ślusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 – ślusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 – dopuszczalne odchyłki ślusarki aluminiowej