Czeladź, dnia 5.02.2015 r.

### NP/95/ U /BK-RM/15

### ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

### WYKONANIE USŁUGI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EUR

### OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

REWITALIZACJA  (PRZEBUDOWA) BUDYNKU PRZY UL. KATOWICKIEJ 45 WRAZ Z OTOCZENIEM CELEM ODTWORZENIA FUNKCJI CENTROTWÓRCZYCH ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W CZELADZI

WRAZ Z WYMAGANYMI PRAWNIE I PRZEPISAMI ODRĘBNYMI ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ DECYZJAMI, 
W TYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ DLA NASTĘPUJĄCEGO ZAKRESU

- Przebudowa (wraz z termomodernizacją) budynku Urzędu Miasta Czeladź wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i remontem wewnętrznym

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta Czeladź

- Zagospodarowanie terenu, w tym remont nawierzchni  alejek i małej architektury w Parku Miejskim im. T. Kościuszki, w rejonie Gimnazjum nr 2 i na Placu Konstytucji w Czeladzi.

I. Nazwa Zamawiającego:

Zamawiający		Miasto Czeladź, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Czeladź

Siedziba Gminy: 	Urząd Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45

tel. (32) 76 37 989 	Wydział Rozwoju Miasta

fax: (032) 76-33-694

NIP: 625-244-87-20	REGON: 276257512

konto: 			ING Bank Śląski S.A O/Czeladź nr 55 1050 1269 1000 0008 0214 7587

Urząd czynny: 		poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00

II. Opis przedmiotu zamówienia  :

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.22.10.00-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71.22.00.00-6	Usługi projektowania architektonicznego

71.24.50.00-7	Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.24.20.00-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania Rewitalizacja budynku przy ul. Katowickiej 45 wraz z otoczeniem celem odtworzenia funkcji centrotwórczych śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi, obejmującej następujące części składowe:

  - Przebudowa (wraz z termomodernizacją) budynku Urzędu Miasta Czeladź wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i przebudową części pomieszczeń obiektu wg opisu

  - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta Czeladź wg opisu

  - Zagospodarowanie terenu, w tym remont nawierzchni  alejek i małej architektury w Parku Miejskim im. T.Kościuszki, w rejonie Gimnazjum nr 2 i na Placu Konstytucji w Czeladzi wg opisu.

Opis stanu istniejącego (mapka, cechy charakterystyczne dla przedmiotu projektowania, kubatura, powierzchnia itp.):

Budynek  przy ul. Katowickiej 45 wzniesiono na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Składa się z siedmiu zdylatowanych części, posiadających wspólną klatkę schodową w hallu głównym. Budynek posiada dach jedno- i dwuspadowy o nachyleniu ok. 4°. Obiekt zabudowany jest na planie litery T z przesuniętymi kondygnacjami między obydwoma skrzydłami (półpiętra).

Część frontowa – zachodnia (skrzydło główne) jest podpiwniczona, a skrzydło wschodnie jest wzniesione tak, że poziom piwnic zrównany jest z poziomem terenu.

Na parterze i piętrach znajdują się pokoje biurowe, sale narad i spotkań, posiedzeń oraz USC. W piwnicach znajdują się archiwa, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia sprzątaczek z zapleczem, warsztaty, pomieszczenia Straży Miejskiej, a w skrzydle wschodnim archiwum, garaże i kotłownia gazowa.

Na wszystkich piętrach znajdują się w skrzydle wschodnim zespoły pomieszczeń sanitarnych dla kobiet 
i mężczyzn.

Główne wejście zlokalizowano od strony zachodniej.

Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, c.o., instalację elektryczną, internetową, telefoniczną, alarmową i odgromową.

Dane ogólne:

Konstrukcja budynku 		murowana o konstrukcji ścianowej

Ściany zewnętrzne		cegła pełna 45 cm

Ściany wewnętrzne		cegła pełna gr. 28 cm i 38 cm

Ściany działowe		cegła dziurawka gr 12 cm i płyty g-k gr 10 cm

Strop				stalowo-żelbetowy

Stropodach			strop stalowo-żelbetowy oraz warstwy spadkowe

Pokrycie dachowe		2 i 3 warstwy papy na lepiku

Nadproża			żelbetowe i z profili stalowych

Stolarka okienna		PCV, od strony frontowej częściowo aluminiowa

Stolarka drzwiowa zewn.	PCV (drzwi główne), drewniane, stalowe i PCV, w piwnicach stalowe

Schody 			konstrukcja żelbetowa, wyłożona płytkami

Wentylacja			grawitacyjna, murowana z cegły pełnej i wypuszczona ponad dach

Instalacja odgromowa i alarmowa

Wykończenie elewacji		tynk cementowo-wapienny, malowany farbą elewacyjną

Dane zbiorcze budynku

| Powierzchnia użytkowa piwnic | 791,08 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa parteru | 772,96 m2 |
| Powierzchnia użytkowa I piętra | 813,74 m2 |
| Powierzchnia użytkowa II piętra | 811,19 m2 |
| Powierzchnia użytkowa razem | 3 188,97 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 1 111,03 m2 |
| Kubatura | 12 367,96 m3 |
| Długość elewacji frontowej | 56,99 m |
| Długość elewacji bocznej skrzydła frontowego (głównego) | 39,10 m |
| Wysokość skrzydła frontowego (głównego) | 12,27 ÷ 13,26 |
| Wysokość skrzydła wschodniego | 13,05 |

Teren wokół obiektu Katowicka 45

Obejmuje on pow. ok. 1,7 ha łącznie. Ograniczony od zachodu ul. Katowicką, a od wschodu skarpą 
z Parkiem Kamionka. Parkingi z kostki brukowej w rejonie pomnika, oświetlenie parkowe i słupki oświetleniowe. Nawierzchnie asfaltowe dróg dojazdowych i placów.

Teren Parku Kamionka na tyłach obiektu Katowicka 45

Skwer ukształtowany na przestrzeni lat 90.tych XX wieku w miejscu zachowanej ściany dawnego kamieniołomu. Zgodnie z waloryzacją przyrodniczą obszar cenny przyrodniczo. Przewidziany do doposażenia w obiekty małej architektury.

Teren przy Gimnazjum nr 2

Teren ukształtowany między wałami, ogrodzeniem Gimnazjum i ul. Katowicką w formie klina.

Alejki w części asfaltowe, z kostki brukowej, nieurządzone. W obszarze opracowania instalacja oświetlenia parkowego wzdłuż ogrodzenia terenu szkolnego i przy przystanku PARK.

Park Miejski im. T.Kościuszki

Park o powierzchni 2,4 ha, ograniczony korytem rzeki Brynicy oraz ulicą Katowicką. Park utworzony w latach 1905-1907. Starodrzew liczy ok. 41 gatunków i odmian drzew i krzewów. Park zabytkowy.

Park posiada alejki z kostki brukowej, płytek oraz szutrowe. Ławki drewniane i parkowe. Oświetlenie parkowe wysokie.

Plac Konstytucji

Teren opracowania obejmuje skwer z zielenią wysoką i niską wraz z obeliskiem oraz teren od strony 
ul. 1 Maja do krawędzi jezdni.

Zakres projektowania przedstawiono w sposób graficzny w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia – mapka wskazująca szczegółowo zakres terenu, objętego projektowaniem.

Teren ten jest zawarty między wałami rzeki Brynicy od rejonu przystanku Park (ul. Katowicka) do obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej (od zachodu), wzdłuż zachodniej granicy zieleni na Placu Konstytucji do skrajni jezdni DK94 (od północy), wzdłuż ul. 1 Maja do krawędzi pasa drogowego do wysokości rozwidlenia z ul. Katowicką, teren skarpy i wokół Urzędu Miejskiego do ul. Cmentarnej, łącznikiem ul. Cmentarnej wzdłuż posesji mieszkalnych do ul. Katowickiej i ponownie do Parku Kościuszki po przeciwnej stronie ul. 1 Maja, 
a następnie do przystanku Park, za Gimnazjum nr 2.

Uszczegółowienie opisu zakresu prac projektowych w ramach przedmiotu zamówienia:

a.d. 1.1.

ZADANIE:

Przebudowa (wraz z termomodernizacją) budynku Urzędu Miasta Czeladź wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i przebudową części pomieszczeń obiektu

WYMAGANY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA:

- audyt energetyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej,

- projektowana charakterystyka energetyczna oraz analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności instalacji ogniw fotowoltaicznych,

- obliczony efekt energetyczny i ekologiczny zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ilość ograniczenia emisji CO2 t/rok i innych szkodliwych substancji NOx, SO2, CO, b-a-p, pyły itp.) –jako załącznik do audytu energetycznego,

- (po sporządzeniu audytu energetycznego i uzyskaniu potwierdzenia zakresu prac projektowych) projekt budowlany termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji i ekspertyzą budowlaną – sprawdzenie stanu i wytrzymałości ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów – analiza wytrzymałości obiektu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i warunków technicznych stanowiących dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- branżowe projekty wykonawcze wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego, zgodnie z poniższą charakterystyką,

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorysy inwestorskie, w tym dla robót uzupełniających,

- zbiorcze zestawienie kosztów,

- harmonogram wykonywania poszczególnych etapów robót budowlanych.

Przewidywany zakres robót do zaprojektowania w zakresie termomodernizacji

Zakres opracowania:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana i dobór stolarki drzwiowej i okiennej wraz z częściowym zamurowanie otworów okiennych wg wskazań audytu,

- przebudowa wejścia głównego oraz ryzalitu środkowego, likwidacja dotychczasowej podwójnej elewacji piętra 1 i sali Rady Miejskiej, przeniesienie witraża z Sali Rady Miejskiej, przemurowania 
i inne prace towarzyszące,

- modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią, zgodnie z ustaleniami audytu energetycznego 
i wykonaną przez projektanta analizą racjonalności zastosowań alternatywnych źródeł ciepła, stosownie do zmniejszonego zapotrzebowania budynku na ciepło,

- wentylacja i klimatyzacja z rekuperacją (odzyskiem ciepła).

W projektach należy przewidzieć wszystkie niezbędne prace mogące wyniknąć podczas termomodernizacji budynku, m. in.:

- ocieplenie ścian powinno uwzględniać ocieplenie ścian przy gruncie do strefy przemarzania ścian 
(minimum 1 m poniżej poziomu terenu), ocieplenie całości ścian piwnic jeśli są to pomieszczenia ogrzewane lub zmienia się przeznaczenie pomieszczeń po termomodernizacji;

- jeśli wymagana – izolację przeciwwilgociową wokół budynku, po sprawdzeniu stanu i technicznej racjonalności pozostawienia starej izolacji podczas prowadzenia prac,

- wymianę instalacji odgromowej i innych elementów stałych, umieszczonych na elewacjach;

- uwzględnienie naprawy/ remontu schodów, wymiany okien w piwnicach, naprawy zejść do piwnic, naprawy balustrad przy schodach, wymiany lub odnowienia daszków nad wejściami, poprawy estetyki wokół budynku (np. napraw chodników), wykonanie przy oknach piwnicznych systemowych naświetli piwnicznych z odwodnieniem i kratą zabezpieczającą, uwzględnienie naprawy elementów zewnętrznych budynków – cokołu, opaski, gzymsy i wcześniej wymienione, mała architektura itp.,

- uwzględnienie czasowego demontażu i ponownego montażu urządzeń klimatyzacyjnych/ wentylacyjnych oraz innych urządzeń (np. kamer, czujników itp.),

- jeśli wymagane – uwzględnienie adaptacji pomieszczeń kotłowni (m. in. wymiana posadzki),

- uwzględnienie tynkowania, malowania miejsc za montowanymi grzejnikami (jeśli wymagane),

- zaprojektowanie wymiany instalacji (jeśli wymagane i wynikać to będzie z ustaleń audytora),

- uwzględnienie przebudowy podejść kanalizacji deszczowej związanej z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia – niezbędne odprowadzenia do kanalizacji deszczowej,

- uwzględnienie obróbek blacharskich związanych z ociepleniem elewacji (np. obróbki blacharskie ogniomurów, poszerzenie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i podrynnowych),

- zachowanie właściwej odległości otworów wentylacyjnych kominowych od połaci dachowej (ewentualne podwyższenie kominów) – dotyczy ocieplenia połaci dachowych,

- odnowienie poszycia dachowego lub remont w razie ocieplenia przestrzeni pod połacią (na stropie) – dotyczy ociepleń stropów,

- roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,

- remont dachów (w przypadku złego stanu pokrycia połaci dachowych / stropów),

- uwzględnienie wykonania nowych parapetów zewnętrznych i innych obróbek wokół otworów okiennych,

- wykonanie innych niezbędnych napraw elementów zewnętrznych budynku,

- montaż nawiewników (nawietrzaków) dla istniejącej i / lub nowej stolarki okiennej, zgodnie 
z ustaleniami audytu i w nawiązaniu do projektu wentylacji,

- uwzględnienie strefowania instalacji c.o. dla poszczególnych funkcji obiektu,

- montaż układu automatycznej regulacji z możliwością zdalaczynnego sterowania i z możliwością monitoringu i zapisu,

- roboty związane z demontażem i ponownym montażem masztu telekomunikacyjnego i innych urządzeń oraz instalacji istniejących na dachu obiektu, a wskazanych do utrzymania przez Zamawiającego, w tym m.in. instalacji alarmowej itp.

Projekt budowlany-wykonawczy termomodernizacji i kolorystyki elewacji ustalić z Zamawiającym.

Każdorazowo, ustalenia i przesądzenia odnośnie istotnych kwestii projektowych należy konsultować 
z Zamawiającym.

UWAGA: Przed wykonaniem szczegółowego projektu termomodernizacji należy przedstawić Zamawiającemu minimum trzy ogólne koncepcje wizualne wyglądu / wystroju elewacji frontowej (bez wizualizacji i bez renderów), w tym: modernistyczną, nowoczesną (współczesną) i awangardową, spośród których Zamawiający dokona wyboru..

Dla obiektu istnieje inwentaryzacja budowlana. Dokumentacja dostępna na obiekcie.

Projekty branżowe części I dokumentacji:

- projekt budowlano-architektoniczny przebudowy obiektu, obejmujący dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymogów ppoż. i aktualnych przepisów, zgodnie warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej, przebudowę piwnic obiektu 
i wyodrębnienie w nich części gastronomicznej wraz z kuchnią, przebudowy archiwum, budowy nowej rampy wejściowej i przebudowy bezpośredniego otoczenia obiektu wg ustaleń odnośnie rozgraniczenia części I i części II dokumentacji,

- modernizację ciągów komunikacyjnych obiektu wraz z instalacjami,

- projekt montażu elementów zacieniających elewację,

- modernizacja instalacji c.o. i kotłowni gazowej, zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego,

- instalacja OZE, w tym ogniw fotowoltaicznych dla zaopatrzenia obiektu w energię elektryczną, zgodnie z audytem energetycznym,

- wymiana instalacji sanitarnych (wod-kan) w budynku wraz z wyprowadzeniem i włączeniem do odbiorników,

- modernizacja instalacji elektrycznych i słaboprądowych, w tym związanych z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (w tym dobór oświetlenia), montażem oświetlenia nocnego 
i awaryjnego, pożarowego i in., w myśl przepisów odrębnych, a także doprowadzenia instalacji do systemów informacyjnych i wizualnych,

- system komunikacji wizualnej wewnątrz obiektu w korelacji z systemem na zewnątrz, w ramach części II dokumentacji, w tym system tablic świetlnych i elektronicznych, wizualizerów i wyświetlaczy, a także opuszczanego ekranu i rzutnika w sali Rady Miejskiej,

- system typu wokanda przy pomieszczeniach 113, 114, Sali Rady Miejskiej oraz w sekretariatach, 
a ponadto tablice na korytarzach obiektu,

- montaż systemów alarmowych, systemów dostępu oraz monitoringu wizyjnego wewnętrznego 
i zewnętrznego,

- klimatyzacji i wentylacji wraz z odzyskiem ciepła,

- projekt iluminacji obiektu, uwzględniający punktowe oświetlenie elewacji, oświetlenie świąteczne, montaż pylonu świetlnego oraz odtworzenie neonu CZELADŹ.

Dokumentacja projektowa części I składać się powinna z:

- audytu energetycznego (2 egz.),

- projektowanej charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (2 egz.),

- obliczonego efektu ekologicznego (2 egz.),

- projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji uwzględniającego również ocieplenie ścian przy gruncie (1m), remont schodów zewnętrznych, studzienek okiennych, prace ziemne 
i uporządkowanie terenu wokół budynku (opaski, chodniki oraz elementy małej architektury powiązane z budynkiem), ekspertyzę budowlaną dla ścian i dachów, itp. (6 egz.),

- projektów budowlano-wykonawczych branżowych, jeśli dany obiekt wymaga ich wykonania (6 egz.) (projekty muszą zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia i inne wymagane przepisami),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 
(w tym przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zamówień uzupełniających) (po 2 egz.),

- harmonogramu wykonania robót budowlanych (1 egz.),

- zbiorczego zestawienia kosztów (1 egz.).

W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane Zamawiającemu 
w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane 
w formacie PDF i DWG lub DXF, a przedmiar robót dodatkowo w formacie XLS.

Wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Wybrany Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych, ustali z Zamawiającym szczegóły dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej.

Każdorazowo, ustalenia i przesądzenia odnośnie istotnych kwestii projektowych należy uzgadniać 
z Zamawiającym – Wydział Rozwoju Miasta.

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy wykonać dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dokumentacja techniczna musi się składać z planu orientacyjnego (w skali 1:5000 lub 1:2500) 
i z planu sytuacyjnego (w skali 1:1000 lub 1:500), a także zawierać rysunki detali i elementów, niezbędne do właściwego prowadzenia robót budowlanych.

W projektach należy przewidzieć wszystkie niezbędne prace mogące wyniknąć podczas termomodernizacji budynku.

Szczegóły układu automatycznej regulacji:

Należy przewidzieć regulator pogodowy z komunikacją przez internet oraz monitoringiem parametrów temperaturowych.

Zakres danych temperaturowych powinien obejmować:

- Temperaturę zasilania - za wymiennikiem/kotłem;

2.	Temperaturę zewnętrzną,

3.	Temperaturę obiegów c.o. – minimum 3 punkty pomiarowe;

4.	Temperaturę c.w.u. – temp. w zasobniku c.w.u;

5.	Temperaturę wewnętrzną w wybranych pomieszczeniach obiektu – minimum 3 punkty pomiarowe;

Regulator winien umożliwiać:

1.	Sterowanie zaworem regulacyjnym;

2	Sterowanie pompami: obiegowe, ładujące, cyrkulacyjne – programy czasowe dla obiegów grzewczych i c.w.u.;

System komunikacji winien umożliwiać:

1.	Bieżący monitoring obiektu;

2.	Dostęp do danych historycznych;

3.	Zdalną zmianę nastaw regulatora

a.d. 1.2.

ZADANIE: Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta Czeladź

WYMAGANY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH:

- badania geotechniczne terenu, w szczególności na potrzeby opracowania dokumentacji budowlano-architektonicznej pod kątem określenia poziomu wód gruntowych oraz kierunku i wielkości ich spływu, nośności zbocza / skarp terenu oraz równowagi i stateczności obciążonego zbocza, a także pod kątem odprowadzenia ww. wód i zabezpieczenia projektowanych elementów przed wymywaniem / osiadaniem,

- przebudowa chodników, ramp, alejek wokół obiektu, a także parkingów i placów,

- odwodnienie placów, alejek, chodników, parkingów,

- przebudowa zieleni niskiej i wysokiej,

- montaż masztów monitoringu wizyjnego oraz anten i masztów WiFi (hot-spot) wraz z zasilaniem,

- przebudowa schodów przed obiektem wg ustaleń wynikających ze zrealizowanych badań wraz 
z odwodnieniem,

- przebudowa spoczników oraz placu / chodnika przed schodami (przy ul. Katowickiej) wraz z fontanną 
i małą architekturą, w tym infrastrukturą rowerową,

- budowa i montaż obiektów małej architektury w zakresie opracowania,

- przebudowa oświetlenia wysokiego, niskiego i akcentowego wokół obiektu, w tym instalacja umożliwiająca mapping na ścianach obiektu Katowicka 45,

- iluminacja pomnika Ruchu Robotniczego (Komunistycznej Rady Miejskiej) z 1977 roku autorstwa Bronisława Chromego z blachy chromo-niklowej i schodów oraz placu od strony ul. Katowickiej,

- system informacji / komunikacji wizualnej wokół obiektu w korelacji z obiektami małej architektury 
i organizacją ruchu,

- projekt organizacji ruchu – tymczasowej i stałej.

Dokumentacja projektowa części II składać się powinna z:

- ww badań geotechnicznych,

- projektów budowlano-wykonawczych branżowych: zagospodarowania terenu, elektrycznego, odwodnienia (po 6 egz.). Projekty muszą zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i inne wymagane przepisami;

- projektu zieleni wraz z inwentaryzacją,

- projektu organizacji ruchu – tymczasowej i stałej,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 
(w tym przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zamówień uzupełniających) (po 2 egz.),

- harmonogramu wykonania robót budowlanych (1 egz.),

- zbiorczego zestawienia kosztów (1 egz.).

Dokumentacja techniczna musi się składać z planu orientacyjnego (w skali 1:5000 lub 1:2500) 
i z planu sytuacyjnego (w skali 1:1000 lub 1:500), a także zawierać rysunki detali i elementów, niezbędne do właściwego prowadzenia robót budowlanych.

a.d. 1.3.

ZADANIE:

Zagospodarowanie terenu, w tym remont nawierzchni alejek i małej architektury w Parku Miejskim im. T. Kościuszki, w rejonie Gimnazjum nr 2 i na Placu Konstytucji w Czeladzi

WYMAGANY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA:

- inwentaryzacja zieleni wysokiej, ocena stanu sanitarnego drzewostanu i określenie programu naprawczego,

- przebudowa zieleni niskiej i wysokiej,

- przebudowa chodników z płytek oraz szutrowych alejek w obrębie Parku i przy Gimnazjum nr 2 (rejon przystanku),

- budowa punktów odpoczynkowych i do gier, utwardzenie wybranych miejsc,

- montaż masztów monitoringu wizyjnego oraz WiFi (hot-spot) wraz z zasilaniem,

- budowa i montaż obiektów małej architektury,

- remont najazdu na kładkę z rampą,

- iluminacja pomnika (obelisk) „Ku czci Czeladzian poległych za wolność i niepodległości Ojczyzny” oraz oświetlenia powierzchni Placu Konstytucji,

- projekt zmiany nawierzchni Placu Konstytucji,

- projekt oświetlenia niskiego, parkowego i wysokiego,

- projekt organizacji ruchu – tymczasowej i stałej.

Dokumentacja projektowa części III składać się powinna z:

- projektów budowlano-wykonawczych branżowych: zagospodarowania terenu, elektrycznego (po 6 egz.). Projekty muszą zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i inne wymagane przepisami;

- projektu zieleni z programem naprawczym dla Parku wraz z inwentaryzacją,

- projektu organizacji ruchu – tymczasowej i stałej,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 
(w tym przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zamówień uzupełniających) (po 2 egz.),

- harmonogramu wykonania robót budowlanych (1 egz.),

- zbiorczego zestawienia kosztów (1 egz.).

Dokumentacja techniczna musi się składać z planu orientacyjnego (w skali 1:5000 lub 1:2500) 
i z planu sytuacyjnego (w skali 1:1000 lub 1:500), a także zawierać rysunki detali i elementów, niezbędne do właściwego prowadzenia robót budowlanych.

Na etapie realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, opinii i uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz warunków technicznych podłączenia mediów opinii i uzgodnień związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jeżeli jest to niezbędne do wykonania opracowania.

Wymaga się od Wykonawcy konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Wymaga się ustalenia szczegółów zakresu projektów oraz rozwiązań wizualnych z Zamawiającym – Wydział Rozwoju Miasta.

Pozostałe warunki zamówienia:

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić co następuje:

- dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu 
w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz realizację robót budowlanych na jej podstawie,

- dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn 
i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,

- dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii,

- proponowane materiały i urządzenia należy opisać z zachowaniem przepisów wynikających 
z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to projektant zobowiązany jest do określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności. W razie wątpliwości 
i pytań – na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane – dotyczących parametrów technicznych materiałów wskazujących na jednego producenta, projektant jest zobowiązany (na pisemne wezwanie zamawiającego) do wskazania co najmniej dwóch producentów tych materiałów,

- w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów i urządzeń.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie zależne, zgodnie 
z umową (projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia).

Wymagany termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu		do dnia 04.05.2015.roku.
Termin uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych 			do dnia 18.05.2015 roku.

Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych w tym rozumieniu, że należy podać cenę za każdą 
z części opracowania (część I i II razem oraz oddzielnie cena dla części III), a ocenie poddana zostanie cena brutto każdej ze wskazanych powyżej dwóch kwot.

Wykonawca może złożyć ofertę na część I i II łącznie, na część III lub na wszystkie części (zgodnie 
z Formularzem ofertowym).

III .Warunki udziału w zaproszeniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy  :

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (wymagane doświadczenie 
w prowadzeniu działalności projektowej);

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,

- dysponują osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie:

- co najmniej dwa opracowania projektowe związane z termomodernizacją istniejących budynków lub budową nowych budynków - każde opracowanie o wartości co najmniej 20.000 zł brutto i obejmujące budynek o kubaturze co najmniej 1000m3 – jeżeli składa ofertę na część I i II.

- wykonał projekt zagospodarowania terenu o wartości co najmniej 10.000 zł brutto – jeżeli składa ofertę na części I i II lub/oraz na część III.

W przypadku opracowań, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień odbioru dokumentacji (w przypadku projektów rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w pkt IV, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku oferty wspólnej Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli przynajmniej  jeden z Wykonawców będzie je spełniał  lub spełniać go będą Wykonawcy składający ofertę wspólną łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić  dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

IV. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. 	W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego – załącznik nr 1,

- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

- Dowodami, o których mowa w pkt 1 b) są:

    - poświadczenie,

    - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a)

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.

- Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

1)	zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającego, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w takcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 1 powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden 
z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. 	Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej .

2.	Oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

3.	Oferta winna zawierać: -

- formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- wykaz usług wykonywanych w ostatnich 3 latach, związanych z przedmiotem zamówienia, jak w pkt III – załącznik nr 2;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. 	Oferta (formularz i wszystkie jego załączniki) powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy a kserokopie dokumentów –  potwierdzone na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” przez w/w osoby.

5. 	W przypadku sporządzania oferty przez osobę/ osoby inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru)wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

6. 	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. 	Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu,

8.	Wszystkie koszty sporządzenia oferty w tym również koszty ewentualnych tłumaczeń                                   i uwierzytelnień dokumentów, ponosi wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.

VI. Osoby uprawnione do kontaktu  z  Wykonawcami i sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

Rafał Kost – Główny Specjalista, Wydział Rozwoju Miasta –

tel. (032) 76 37 989

fax (032) 76 33 694

e-mail: rkost@um.czeladz.pl

- Agnieszka Nowak – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta –

tel. (032) 76 37 993

fax (032) 76 33 694

e-mail: anowak@um.czeladz.pl

godziny pracy Urzędu Miasta Czeladź

- poniedziałek 730 – 1700;

- wtorek – czwartek 730 – 1530;

- piątek 730 – 1400;

- Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty wraz z załącznikami należy składać z dopiskiem

OFERTA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA „REWITALIZACJA  (PRZEBUDOWA) BUDYNKU PRZY UL. KATOWICKIEJ 45 WRAZ Z OTOCZENIEM CELEM ODTWORZENIA FUNKCJI CENTROTWÓRCZYCH ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W CZELADZI”

ORAZ

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.02.2015 R. DO GODZ. 12.00

nie później niż w terminie do dnia :  12.02.2015 r. do godziny  11.00

Oferty należy składać w następujący sposób:

- osobiście ( w zamkniętej kopercie ) w kancelarii Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 pokój Nr 118,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej  ( liczy się data wpływu ) na adres :

Urząd Miasta Czeladź

ul. Katowicka 45

41- 250 Czeladź

- Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 12.02.2014 r. godz.12.00 w pokoju Nr 114 w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45. Wykonawcy mogą być obecni na otwarciu ofert.

- Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.

VII. Kryterium oceny ofert

  - Oferty spełniające warunki udziału w zaproszeniu będą podlegać dalszej ocenie, jednym kryterium wyboru będzie najniższa cena brutto za przedmiot zamówienia 100%. Wskazana przez oferenta cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadku tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwania  do uzupełnienia wymaganych , jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców , których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .

  - Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone.

VIII. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze  najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców , zamieszczając informację na  stronie internetowej www.czeladz.pl

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku:

- braku minimum 1 oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

IX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

X. Załączniki do niniejszego zaproszenia

  - formularz ofertowy 				załącznik nr 1

  - wykaz usług  				załącznik nr 2

  - projekt umowy z wykonawcą		załącznik nr 3

  - mapka lokalizująca przedsięwzięcia		załącznik nr 4.

Do niniejszego postępowania zastosowanie ma  art.4 pkt 8 - (ustawy nie stosuje się do zamówienia 
o wartości poniżej 30 000 euro )  ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz. 907  z  późniejszymi. zmianami ) oraz  Zarządzenia nr 60/2014 Burmistrza Miasta Czeladź 
z dnia  03 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych .

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

Czeladź, dn. 5.02.2015 r.