Załącznik c)

Podział wskaźników zanieczyszczeń na grupy wraz z określeniem wielkości ładunku  jednostkowego i wielkości „opłaty dodatkowej” za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących  mienie Gminy Czeladź.

| Lp | Wskaźniki zanieczyszczeń | Jednostka stężenia | Stężenie dopuszczalne | Grupa | Wielkość stężenia jednostkowego w mg/l Stanowiąca jedną jednostkę przekrocz. | Procent akt. ceny umownej z tytułu przejmowania ścieków za jednostkę przekrocz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | mgO2/l | 700 i poniżej | I | 100 | 7 |
| 2 | Zawiesina ogólna | mg/l | 330 i poniżej |  | 50 | 7 |
| 3 | Substancje ekstrahujące eterem naftowym | mg/l | 100 i poniżej |  | 10 | 10 |
| 4 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową ( ChZT) | mgO2/l | 1000 i poniżej |  | 100 | 10 |
| 5 | Zawiesiny łatwo opadające | ml/l | 10 |  | 5 | 5 |
| 6 | Substancje rozpuszczone | mg/l | 1200 i poniżej |  | 100 | 5 |
| 7 | Substancje ropopochodne | mg/l | 15 i poniżej |  | 5 | 10 |
| 8 | Cyjanki wolne | mgCN/l | 0,5 i poniżej | II | 0,1 | 1 |
| 9 | Fenole lotne | mg/l | 15 i poniżej |  | 0,5 | 1 |
| 10 | Chlor wolny | mgCl/l | 1,0 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 11 | Ołów | mgPb/l | 1,0 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 12 | Rtęć | mgHg/l | 0,1 i poniżej |  | 0,01 | 1 |
| 13 | Miedź | mgCu/l | 1,0 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 14 | Cynk | mgZn/l | 5 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 15 | Kadm | mgCD/l | 0,4 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 16 | Chrom +6 | mgCr+6/l | 0,2 i poniżej |  | 0,05 | 2 |
| 17 | Arsen | mgAs/l | 0,5 i poniżej |  | 0.01 | 1 |
| 18 | Nikiel | mgNi/l | 1,0 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 19 | Srebro | mgAg/l | 0,5 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 20 | Siarczki | mgS/l | 1,0 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 21 | Bor | mgB/l | 10 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 22 | Wanad | mgV/l | 2,0 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 23 | Rodanki | mgCSN/l | 30 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 24 | Substancje powierzchniowe - anionowe | mg/l | 15 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 25 | Substancje powierzchn. nieanionowe | mg/l | 20 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 26 | Azot amonowy | mgNNH4/l | 200 i poniżej |  | 10 | 1 |
| 27 | Azot azotynowy | mgNNO2/l | 10 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 28 | Fosfor ogólny | mgP/l | 8 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 29 | Żelazo ogólne | mgFe/l | 30 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 30 | Chlorki | mgCl/l | 1000 i poniżej |  | 100 | 5 |
| 31 | Siarczany | mgSO4/l | 500 i poniżej |  | 100 | 5 |
| 32 | Temperatura | oC | 350 i poniżej | - | *-_ | *- |
| 33 | Odczyn | pH | 6,5-9,0 | - | ** - | ** - |

Ad 1-31 – Za przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń dobowa  opłata

dodatkowa naliczana będzie za przekroczenie stężenia jednostkowego w każdym 1 m3

przyjmowanych ścieków wg stawek opłat z kolumny 6 i 7:

- w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń równocześnie w kilku

wskaźnikach grupy I – dobowy wymiar opłaty dodatkowej za grupę I ustala się przyjmując

ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę,

b)   w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń równocześnie w  kilku

wskaźnikach grupy II  – dobowy wymiar opłaty dodatkowej ustala się  jako sumę

wskaźników grupy II,

c )  w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń równocześnie we

wskaźnikach  grupy I i II – dobowy wymiar opłaty dodatkowej  ustala się przyjmując ten

wskaźnik zanieczyszczeń grupy I, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą

opłatę dodatkową oraz sumę wskaźników zanieczyszczeń grupy II.

Ad 32 – Za wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych  ścieków nie odpowiadających ustalonym warunkom  będą naliczane opłaty dodatkowe  za każdy 1 m3 ścieków, których  temperatura:

a)  jest wyższa  o mniej niż 50C od dopuszczalnej - 10% opłaty umownej z tytułu  przejmowania

ścieków,

b)  jest równa lub przekracza wielkość  dozwoloną o 50 C od dopuszczalnej - 50% opłaty

umownej z tytułu  przejmowania ścieków.

Ad 33 – Za  każdy 1 m3  ścieków, których wartość odczynu pH  jest :

a)  wyższa  od górnej lub niższa  od dolnej granicy dopuszczalnej, mniej niż 0,5 pH - 10%

opłaty umownej z tytułu  przejmowania ścieków,

b)  wyższa  od górnej lub niższa  od dolnej granicy dopuszczalnej  o  0,5 pH i więcej

- 50% opłaty umownej z tytułu  przejmowania ścieków.