Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Vl/38/03

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 lutego 2003 r.

#### REGULAMIN

#### DOSTARCZANIA WODY

#### l ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

### GMINA CZELADŹ

### ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ

### W CZELADZI

Czeladź, 2003 r.

### SPIS    TREŚCI

1.  ROZDZIAŁ     I	-	Postanowienia  ogólne 				str.          3

### CZĘŚĆ I

### DOSTAWA   WODY

2.  ROZDZIAŁ II	-	Obowiązki i prawa   ZIK				str.       4

3.  ROZDZIAŁ III	-	Warunki techniczne dostarczania wody		str.     6

4.  ROZDZIAŁ IV	-	Zasady zawierania i rozwiązywania

umów z odbiorcami wody				str.     6

5.  ROZDZIAŁ V	-	Zasady rozliczania należności

za dostarczoną wodę					str.      7

6.  ROZDZIAŁ VI	-	Prawa i obowiązki odbiorcy wody			str.     8

7.  ROZDZIAŁ V II	-	Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostawy

wody- przypadki szczególne				str.      9

### CZĘŚĆ II

ODBIÓR   ŚCIEKÓW

8.  ROZDZIAŁ VIII	- 	Obowiązki i prawa ZIK					str.     10

9.  ROZDZIAŁ IX      	-	Warunki techniczne

odprowadzania ścieków                                            	str.     11

10. ROZDZIAŁ X	- 	Zasady zawierania i rozwiązywania

umów z dostawcą ścieków                                        	str.      12

11. ROZDZIAŁ XI	- 	Zasady rozliczania należności

za odbiór ścieków                                                      	str.      13 ROZDZIAŁ XII     	- 	Prawa i obowiązki dostawcy ścieków                      	str.      13

13.  ROZDZIAŁ XIII 	-  	Przerwy i  ograniczenia w  ciągłości

świadczonych  usług kanalizacyjnych-

przypadki szczególne                                                 	str.     14

14.  ROZDZIAŁ XIV 	-	 Postanowienia  końcowe                                           	str.     14

15.  ROZDZIAŁ XV	- 	Podstawa Prawna                                                      	str.     14

16.  ZAŁĄCZNIK   „ A ‘’                                                                                                                        17. ZAŁĄCZNIK   „ B ‘’

18 . ZAŁĄCZNIK   „ C ‘’

#### REGULAMIN

#### DOSTARCZANIA WODY

#### l ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

###### Rozdział l

###### Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi na terenie gminy Czeladź zwany dalej Zł K.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zł K polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność ZIK polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

- Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie statutu Zakładu Inżynierii Komunalnej w Czeladzi Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi z dn. 26.12.1995 r. Nr XXIV/ /112/95, Ustawy z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 r. z późn. zmian.), Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.). Polskich i Branżowych Norm.

- Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „USTAWA" należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), z późniejszymi zmianami.

§ 2

ZIK wykonuje usługi, o których mowa w Regulaminie w oparciu o majątek będący własnością gminy Czeladź eksploatowany przez ZIK na jej terytorium.

§ 3

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług przez ZIK w zakresie dostawy wody, odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz wzajemnych relacji pomiędzy ZIK a właścicielem lub administratorem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie UMOWY o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między ZIK a odbiorcą.

§ 5

W niniejszym Regulaminie poprzez wyrazy niżej wymienione rozumie się co następuje:

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna gminy — sieć będąca w dyspozycji ZIK,

- 2. ZIK — oznacza Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, który eksploatuje sieć wodociągowo-kanalizacyjną gminy,

- wodomierz — oznacza wodomierz główny (przyrząd pomiarowy mierżący ilość pobranej wody) usytuowany w miejscu określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. dział IV, rozdział 1, tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 140 z 1999 r. (obowiązujące do 15.01.2003 r.). Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. dział IV, rozdział 1, Dz. U. Nr 75 póz. 690 z 2002 r. (obowiązujące od 1 5.01.2003 r.)

- urządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierżący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

- instalacja wodociągowa — oznacza techniczny system zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku zgadnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. dział IV, rozdział 1, tekst jednolity Dz. U. Nr 15, póz. 140 z 1999 r. (obowiązujące do 15.01.2003 r.). Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. dział IV, rozdział 1, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. (obowiązujące od 1 5.01.2003 r.),

- przyłącze wodociągowe — odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

- instalacja kanalizacyjna — oznacza techniczny system zapewniający odprowadzanie ścieków z budynku określony w dziale IV, rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. z wyłączeniem wód opadowych (w rozumieniu niniejszego Regulaminu) (obowiązujące do 15.01.2003 r.). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., dział IV, rozdział 2, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. (obowiązujące od 1 5.01.2003 r.),

- przyłącze kanalizacyjne — odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, wyznaczoną w wydanych warunkach technicznych przyłącza, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomości,

- Odbiorca usług — każdy, kto korzysta z usług wodo-ciągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Zł K. W przypadku odbioru ścieków odbiorca usług zwany jest dostawcą ścieków,

- opłata dodatkowa —jest to oplata wnoszona przez dostawcę ścieków na pokrycie kosztów związanych z doczyszczeniem odprowadzanych ścieków, których wskaźnik zanieczyszczenia przekracza warunki określone w umowie, ale mieści się w technicznych i technologicznych możliwościach Zł K,

- taryfy—1. dla poszczególnych grup odbiorców zawierają:

a) ceny za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy,

b) stawki opłat za dostarczoną wodę, za osobę na miesiąc w rozliczeniach ryczałtowych,

c) stawki opłat abonamentowych

— za lokal na miesiąc, w rozliczeniach z użytkownikami lokali mieszkalnych posiadających kilka punktów pomiarowych zużycia wody w lokalu,

— za wodomierz na miesiąc, w rozliczeniach z właścicielami lub zarządcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierżący całkowite zużycie wody w lokalu,

— za osobę na miesiąc, w rozliczeniach ryczałtowych,

d) ceny za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego,

e) stawki opłat za odprowadzanie ścieków, na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzone ścieki z budynków niewyposażonych w wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe oraz z budynków niekorzystających z wody wodociągowej,

f) stawki opłat abonamentowych:

— za wodomierz główny na miesiąc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza,

— za urządzenie pomiarowe na miesiąc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego,

- na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych,

2. taryfy mogą zawierać:

a) opłatę stalą, stawki opłat i stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę na odbiorcę na miesiąc,

b) opłatę stalą za odprowadzone ścieki, stawki opłat i stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na miesiąc.

##### CZĘŚĆ l

##### DOSTAWA WODY

Rozdział II

Obowiązki i prawa ZIK

§ 6

ZIK ma obowiązek:

- dostarczać odbiorcy wodę z sieci wodociągowej na podstawie zawartej z nim umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 dział IV rozdział 1, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. oraz odpowiedniej jakości, którą określają obowiązujące przepisy ministra właściwego do spraw zdrowia,

- kontrolować jakość wody dostarczanej u wylotu na zaworze głównym,

- zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do granicy będącej w jego eksploatacji lub do zaworu głównego za wodomierzem oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

- zapewnić sprawność techniczną studni publicznych i hydrantów ulicznych będących w eksploatacji Zł K,

- zainstalować na własny koszt u odbiorcy wodomierz główny na przyłączu przed zaworem głównym za wyjątkiem kosztów wykonania podejścia wodomierzowego w instalacjach, które go nie posiadały oraz za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania i wodomierzy sprzężonych dla celów p. poż.,

- zapewnić prawidłowe utrzymanie wodomierza, jego naprawę oraz wymianę z wyjątkiem wodomierzy sprzężonych oraz z wyjątkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy odbiorcy wody,

- dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy i ich legalizacji:

a) z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od odbiorcy,

b) na żądanie odbiorcy wody, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza — na koszt odbiorcy.

- wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Zł K oraz uzgodnić wciągu 14 dni przedłożony przez Inwestora kompletny projekt budowlano-wykonawczy przyłącza.

§ 7

ZIK ma prawo:

- kontrolować prawidłowość realizacji robót przyłączeniowych zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi.

- wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez Inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art. 41, ust. 5 Prawa Budowlanego z dn. 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126,

- realizować zadania określone w Regulaminie pod warunkiem, że odbiorca zapewni:

a) wykonanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji i przyłącza —za miejscem wyznaczonym jako granica eksploatacji przyłącza lub za zaworem głównym na przyłączu wody,

b) użytkowanie instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności:

— uniknięcie uderzeń hydraulicznych,

— wyeliminowanie możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu cieplej wody z instalacji centralnego ogrzewania poprzez zabudowę przez odbiorcę zaworu antyskażenio-wego na instalacji za zaworem za wodomierzem,

- wstępu, po okazaniu legitymacji służbowej lub pisemnego upoważnienia, na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli instalacji wewnętrznej, urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń będących w eksploatacji ZIK oraz prawidłowości połączeń przed wodomierzem,

- odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 USTAWY,

- odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 USTAWY,

- odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody ZIK bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub przepisami Prawa Budowlanego.

§ 8

Odbiorcy wody zabrania się w szczególności:

- używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z ZIK,

- odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z ZIK stanowi inaczej,

- poboru wody przed wodomierzem,

- dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,

- przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

- wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji do uziemiania urządzeń elektrycznych,

- wykonania instalacji wodociągowej z materiałów powodujących wtórne zanieczyszczenie wody.

§ 9

Naruszenie postanowień § 7 i 8 niniejszego Regulaminu pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy na dostarczenie wody przez ZIK. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowościach w jego postępowaniu i wynikających z tego konsekwencjach.

Rozdział III

Warunki techniczne dostarczania wody

§ 10

Wymienione w § 6 pkt 8 Regulaminu warunki techniczne Zł K wydaje na pisemny wniosek odbiorcy wody.

§ 11

Realizację budowy nowego przyłącza do sieci, studni wodomierzowej oraz pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego przyszły odbiorca wykonuje na własny koszt zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlano-wykonawczym zatwierdzonym przez ZIK. Odbiorca może nieodpłatnie przekazać wykonane przyłącze do eksploatacji ZIK. Warunkiem przejęcia przyłącza jest protokół odbioru końcowego wraz z pomiarem geodezyjnym oraz oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu. W przypadku nie przekazania do eksploatacji ZIK wykonanego przyłącza, opomiarowanie musi znajdować się w miejscu włączenia go do sieci wodociągowej, a wszelkie koszty związane z eksploatacją ponosi odbiorca.

§ 12

Każde przyłącze wody winno być wyposażone w zasuwę odcinającą i węzeł pomiarowy.

§ 13

- Odbiorca odpowiada za niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

- wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział IV

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

§ 14

Zawarcie umowy z odbiorcą wody następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§15

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z o-sobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do czasu jego uregulowania.

§ 16

Dostarczenie wody odbiorcy, w przypadku istnienia przyłącza powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 3-ch dni od daty podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza. Uruchomienie przyłącza dokonuje ZIK.

§ 17

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub administratorem:

- budynku jednorodzinnego,

- pozostałych budynków mieszkalnych,

- obiektów użytkowych,

- gruntów niezabudowanych.

§ 18

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielo-lokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 19

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalo-wego, o którym mowa w § 18 ZIK zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z ZIK-iem,

- możliwy jest odczyt wodomierzy: wodomierze i zawory odcinające dostępne są dla dostawcy wody również podczas nieobecności odbiorcy wody,

- wnioskodawca ustala sposób rozliczeń wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować pisemnymi zgodami wszystkich lokatorów,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

§ 20

Miejscem dostarczenia wody (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest granica eksploatacji ZIK, jeżeli taka jest wyznaczona lub zawór główny w obiekcie za wodomierzem głównym, a w przypadku jego braku zasuwa na przyłączu na ciągu głównym.

§ 21

Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem § 14 umowy lub na wniosek stron.

§ 22

Po upływie terminu wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy, ZIK zaniecha dostawy i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

§ 23

Wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą następuje w przypadku zmiany lub śmierci dotychczasowego właściciela lub użytkownika nieruchomości.

§ 24

W przypadku j.w. nowy właściciel nieruchomości na pisemny wniosek zobowiązany jest do uzyskania nowych warunków technicznych podłączenia jeżeli dotychczasowe przyłącze nie było protokolarnie odebrane przez ZIK lub wykonane było w sposób nieprawidłowy.

§ 25

Jeżeli przyłącze wykonane było w sposób prawidłowy na pisemny wniosek nowego właściciela ZIK zawiera umowę na dostawę wody.

§ 26

Korzystanie z urządzeń wodociągowych bez zawarcia umowy, oraz samowola podłączenia do sieci wodociągowej jak i zerwanie plomby na wodomierzu lub jego uszkodzenie rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej — art. 28 USTAWY.

Rozdział V

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

§ 27

Rozliczenie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym.

§ 28

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy w lokalach z uwzględnieniem różnic wynikających pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach. Sposób rozliczania w/w różnicy na poszczególne lokale ustala wnioskodawca.

§ 29

W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych (np. na czas budowy) w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu, zużycie wody rozliczane będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z późniejszymi zmianami).

§ 30

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6-ciu miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.

§ 31

Naliczenie należności odbywa się z zastosowaniem obowiązującej taryfy za wodę.

§ 32

Ustalania wysokości taryf za wodę, dokonuje Rada Miejska na pisemny wniosek ZIK.

§ 33

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

§ 34

Otrzymaną fakturę VAT za wodę odbiorca wody zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

§ 35

W uzasadnionych przypadkach odbiorca wody ma prawo zgłaszania reklamacji, która nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na życzenie odbiorcy zwrotowi bądź zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności.

§ 36

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§ 37

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę wody przez pełne dwa okresy obrachunkowe ZIK może odciąć dostawę wody wyznaczając zastępczy punkt poboru wody.

§ 38

Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez ZIK związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki odbiorcy wody

§ 39

Odbiorca wody ma prawo:

- domagać się dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę, w uzasadnionych przypadkach,

- żądać, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,

- żądać wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- żądać upustów w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości przy czym wielkość ich określa umowa,

- uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.

Odbiorca wody ma obowiązek:

- wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i o zawarcie umowy do Zł K,

- zamontować na własny koszt podejście wodomierzowe na instalacji,

- ponosić koszty naprawy i legalizacji wodomierzy sprzężonych oraz wodomierzy do czasowego wykorzystania,

- zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, dostępem osób nieuprawnionych, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane,

- natychmiastowego powiadomienia ZIK o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby,

- natychmiastowego powiadomienia Zł K o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu w celu dokonania odczytów i rozliczeń końcowych,

- powiadomić ZIK o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci, terminowo regulować należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

- korzystać z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami USTAWY, nie powodować pogorszenia jakości usług świadczonych przez ZIK oraz nie utrudniać działalności ZIK, a w szczególności:

- użytkować instalację wodociągową w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej poprzez zabudowę zaworu antyskażeniowego za zaworem za wodomierzem,

- użytkować instalację kanalizacyjną w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- poinformować ZIK o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków, krzystać z wody z sieci wodociągowej oraz korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci i w umowie.

Rozdział VII

Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostawy wody —

przypadki szczególne

§ 40

Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych wodnych i kanalizacyjnych. O planowanych przerwach w dostawie wody ZIK powinien-powiadomić odbiorcę wody poprzez wywieszenie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym:

— na jeden dzień przed planowanym terminem, gdy przerwa trwać będzie krócej niż 12 godzin,

— na trzy dni przed planowanym terminem, gdy przerwa

trwać będzie powyżej 12 godzin. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin ZIK powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując odbiorcę wody o jego lokalizacji.

§ 41

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją wojewody wydaną na podstawie art. 105 ustawy „Prawo wodne" w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§ 42

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

1. braku wody w ujęciu,

2. zanieczyszczenia wody w ujęciu w rozmiarach niebezpiecznych dla zdrowia,

3. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

4. uszkodzenia instalacji usługobiorcy grożącej niebezpieczeństwem,

5. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 43

W czasie trwania klęski szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, ZIK ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak ZI K z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych jej sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

CZĘŚĆ II

ODBIÓR ŚCIEKÓW

Rozdział VIII

Obowiązki i prawa ZIK

§ 44

ZIK ma obowiązek:

- przyjąć do systemu kanalizacyjnego gminy ścieki bytowo gospodarcze oraz przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi umowy, zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że ścieki dostarczone przez dostawców muszą posiadać parametry nie gorsze niż podane w załączniku „B" do regulaminu i u-mowy,

- zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i napraw spowodowanych przez dostawcę ścieków,

- wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji ZIK,

- kontrolować odprowadzanie ścieków pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym instytucjom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia tych norm, określać jakość dostarczonych ścieków na pierwszej studzience na przykanaliku, będącym w jego eksploatacji.

§ 45

ZIK ma prawo:

- kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi.

- wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy przedstawienia przez Inwestora dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego z dn. 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2002 r. poz. 1126,

- obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki doprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne warunki, określone w załączniku „B" do Regulaminu i do umowy.

- w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w załączniku „B" do Regulaminu i do Umowy, naliczać opłatę dodatkową zgodnie z załącznikiem „C" Regulaminu z tytułu poniesionych kosztów związanych z podczyszczaniem ścieków.

§ 46

ZIK jest zobowiązany do realizacji zadań określonych w Regulaminie pod warunkiem, że dostawca ścieków zapewni:

- wykonanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej i przykanalika będących w jego eksploatacji,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

a) odpadów stałych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścin-ków skór, tekstyliów, włókien nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

b) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju, karbidu, trój-nitrotoluenu,

d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

f) niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych,

- dostęp pracownikom ZIK do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej,

- dostęp do przeprowadzania kontroli przez pracowników ZIK instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających,

- powiadomienie ZIK o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,

- wykonywanie uszczelnień oraz zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

- wykorzystywanie swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej,

- likwidację, z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej na swój koszt instalacji, za pomocą której odprowadzał ścieki do szamba,

- stosowanie takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwią bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.

§ 47

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wprowadzenia przez Usługobiorcę do instalacji lub sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych ZIK nie odpowiada za powstałe straty na skutek zalania.

§ 48

Każde naruszenie zasad zawartych w § 46 Regulaminu pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez ZI K roszczeń na drodze postępowania cywilnego oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone pisemnym ostrzeżeniem.

§ 49

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki określone w załączniku „B" Regulaminu, ZI K ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, wykonania określonych analiz ścieków ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z o-bowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w załączniku „C" do Regulaminu.

Rozdział IX

Warunki techniczne odprowadzania ścieków

§ 50

Na pisemny wniosek dostawcy ścieków ZI  K określa warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

§ 51

Wydając warunki techniczne ZI  K uwzględni obowiązujące w tym zakresie normy.

§ 52

W przypadku gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki załącznik „B" do umowy. ZI  K ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczania przez dostawcę.

§ 53

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy winien nastąpić maksymalnie w ciągu 3-ch dni od daty podpisania umowy.

§ 54

W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza, prace związane z jego wykonaniem odbywać się będą w oparciu o wydane przez ZI  K warunki techniczne oraz na podstawie zawartej umowy między ZI  K a dostawcą ścieków o podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

§ 55

Nowe przyłącze dostawca wykonuje na własny koszt zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlano-wykonawczym zatwierdzonym przez ZI  K. Dostawca może nieodpłatnie przekazać wykonane przyłącze do eksploatacji przez ZI  K. Warunkiem przejęcia przyłącza jest protokół odbioru końcowego wraz z pomiarem geodezyjnym oraz oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu. W przypadku nie przekazania do eksploatacji przykanalika wszelkie koszty związane z remontami i usuwaniem awarii ponosi dostawca ścieków.

Rozdział X

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków

§ 56

Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu przez dostawcę ścieków pisemnego wniosku.

§ 57

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub administratorem:

1. budynku jednorodzinnego,

2. pozostałych budynków mieszkalnych,

3. obiektów użytkowych,

4. gruntów niezabudowanych.

§ 58

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielo-lokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 59

Miejscem odbioru ścieków przez ZI  K (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest granica eksploatacji ZI  K ustalona w warunkach technicznych.

§ 60

Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 61

Po upływie terminu wypowiedzenia ZIK zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające wprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.

§ 62

W przypadku zmiany dostawcy ścieków nastąpi wygaśnięcie umowy z dotychczasowym dostawcą.

§ 63

Korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej zgodnie z art. 28 USTAWY.

§ 64

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków ustalona jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 65

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków wprowadzającym ścieki przemysłowe są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych za przekroczenia w/w warunków — załącznik „B" i „C" Regulaminu.

§ 66

W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz nie podejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków. ZI  K przysługuje prawo rozwiązania umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem.

Rozdział XI

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§ 67

Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę ustalona jest:

1. na poziomie ilości zużytej wody,

2. na poziomie określonym w punkcie 1 powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,

3. na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym.

§ 68

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 69

Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o ilaści wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża zainteresowany zakład. Wielkość pomniejszenia określają strony w umowie.

§ 70

Naliczenie należności za ścieki odbywa się z zastosowaniem obowiązującej taryfy w tym samym czasie co rozliczenie należności za wodę.

§ 71

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

§ 72

Fakturę VAT za ścieki dostawca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14-stu dni od daty otrzymania.

§ 73

W tym czasie dostawca ma prawo zgłaszania reklamacji, która nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega na życzenie odbiorcy zwrotowi bądź zostaje zaliczona na poczet przyszłych należności.

§ 74

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§ 75

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez dostawcę ścieków w oznaczonym terminie stosuje się odpowiednio zasady określone w § 22 Regulaminu.

Rozdział XII

Prawa i obowiązki dostawców ścieków

§ 76

Dostawca ścieków ma prawo:

1. domagać się nieprzerwanego odbioru ścieków,

2. zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości opłaty za ścieki,

3. żądać wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych przez ZIK,

4. naruszenie przez dostawcę ścieków warunków zawartych w § 46 punkt 1, 2, 6, 9, § 47 Regulaminu powoduje nie przyznanie odszkodowania za powstałe szkody.

§ 77

Dostawca ścieków ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia ZIK o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

Rozdział XIII

Przerwy i ograniczenia

w ciągłości świadczonych usług kanalizacyjnych —

przypadki szczególne

§ 78

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:

1. w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,

2. w związku z koniecznością usuwania awarii,

3. w przypadku wystąpienia siły wyższej,

4. uszkodzenia instalacji dostawcy ścieków grożącej niebezpieczeństwem,

5. przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń odbierających ścieki.

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

§ 79

Opłatę za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków na wniosek ZIK ustala Rada Gminy.

§ 80

O ile przepisy prawne tak stanowią uprawnienie wymienione w § 74 Regulaminu jest realizowane przez właściwy dział ZIK.

§ 81

Regulamin niniejszy został uchwalony UCHWAŁĄ Nr VI/ /38/03 z dnia 27 lutego 2003 r. Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 82

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 83

ZIK zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usług.

§ 84

Traci moc REGULAMIN ZASAD KORZYSTANIA Z USŁUG W ZAKRESIE DOSTAWY WODY l ODBIORU ŚCIEKÓW ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 164/141/97 PRZEZ ZARZĄD MIASTA CZELADŹ DN. 17.12.1997 r.

Rozdział XV

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późn. zmian.).

Załącznik „A"

Dotyczący § 5 pkt. 3, 4 UMOWY NR

Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany wodomierz powinno mieć:

- W przypadku umieszczenia wodomierza w piwnicy budynku — skanalizowany drożny wpust, zabezpieczony zamknięciem przeciw zalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, jak również powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu i odczytu wskazań. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 4°C, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8 m. Miejsce wbudowania powinno być wydzielone z pomieszczeń użytkowych i gospodarczych oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.

- W przypadku umieszczenia wodomierza poza budynkiem w studzience wodomierzowej — studzienka powinna być wykonana z materiału trwałego (z cegły, betonu, żelbetonu) mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,56 m w świetle, zaopatrzony w pokrywę żeliwną dostosowaną do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym.

Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana w sposób zabezpieczający przed napływem wód gruntowych (tj. szczelna), odpowiednio wzniesiona ponad terenem. Rurociąg w studzience powinien być zabezpieczony izolacją termiczną, a wodomierz na okres zimowy zabezpieczony przed przemarznięciem poprzez ocieplanie. Studnia wodomierzowa powinna mieć zagłębienie do czerpania wody, ręcznie lub za pomocą pompki.

W przypadku nie spełnienia warunku prawidłowego odwodnienia pomieszczenia wodomierzowego w piwnicy budynku, Zakład Inżynierii Komunalnej nie ponosi kosztów związanych z zalaniem pomieszczeń piwnicznych.

Podstawa prawna: Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.05.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 50)

USŁUGOBIORCA:                                                        USŁUGODAWCA:

Załącznik „B"

Warunki jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej na terenie Gminy Czeladź

Stężenia substancji zawartych w ściekach muszą być nie większe niż:

| Wskaźniki zanieczyszczeń | Jednostka stężenia | Stężenie dopuszczalne |
| --- | --- | --- |
| Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) | mgO2/l | 700 i poniżej |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT) | mgOI/l | 1000 i poniżej |
| Chlorki | mgOI/l | 400 i poniżej |
| Siarczany | mgSO4 | 300 i poniżej |
| Substancje rozpuszczone | mg/l | 1200 i poniżęj |
| Zawiesina ogólna | mg/l | 330 i poniżej |
| Substancje ekstrahujące eterem naftowym | mg/l | 50 poniżej |
| Substancje ropopochodne | mg/l | 15 poniżej |
| Azot ogólny | mg N/l | 20 poniżej |
| Azot amonowy | mgNNH4/l | 15 poniżej |
| Żelazo ogólne | mgFe/l | 10 poniżej |
| Fosfor ogólny | MgP/l | 3 i poniżej |
| Rodanki | MgCSN/1 | 10 poniżej |
| Fenole lotne | mg/l | 15 poniżej |
| Substancje powierzchniowe czynne (detergenty) | mg/l | 10 i poniżej |
| Ołów | MgPb/1 | 0,1 poniżej |
| Rtęć | MgHg/1 | 0,1 poniżej |
| Miedź | MgCu/1 | 0,2 poniżej |
| Cynk | MgZn/1 | 5 i poniżej |
| Kadm | MgCD/1 | 0,4 poniżej |
| Chrom +6 | MgCr+6/l | 0,1 poniżej |
| Nikiel | MgNi/l | 1,5 poniżej |
| Bór | MgB/l | 1 i poniżej |
| Arsen | MgAs/l | 0,2 i poniżej |
| Chlor wolny | MgCI/l | 5 i poniżej |
| Siarczki | MgS/l | 1,0 i poniżej |
| Temperatura | °C | 35" i poniżej |
| Odczyn | pH | 6,5:9,0 i poniżej |
| Zawiesiny łatwo opadające | ml/l | 10 |
| Srebro | MgAg/I | 1,0 i poniżej |
| Wanad | MgV/l | 2,0 i poniżej |
| Suma metali ciężkich | mg/l | 3 |
| Cyjanki z wyjątkiem cyjanków związanych kompleksowych | mg | 1,0 i poniżej |
| Chrom +3 | MgCr+3/1 | 0,5 i poniżej |

Stężenia par i gazów muszą być nie większe niż:

| Nazwa związku | Wzór chemiczny | Stężenie dopuszczalne w mg/l powietrza |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Amoniak | NH3 | 0,035 |
| Arsenowodór | AsH3 | 0,0003 |
| Benzen | C6H6 | 0,08 |
| Benzyna | Mieszanina węglowodorowa | 0,2 |
| Brom | Br | 0,0007 |
| Chlor i jod | Cl i J | 0,003 |
| Cyjanowodór | HCN | 0,005 |
| Czterochlorek węgla | CCl4 | 0,02 |
| Dwusiarczek węgla | CS2 | 0,05 |
| Dwutlenek siarki | SO2 | 0,025 |
| Dwutlenek węgla | C02 | 1,97 |
| Eter dwu ety Iowy | (C2H5)20 | 1,0 |
| Fenol | C6H50H | 0,02 |
| Metan | CH4 | 14,4 |
| Siarkowodór | H2S | 0,015 |
| Tlenek węgla | CO | 0,05 |

Nie wymienione powyżej wskaźniki winny być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002r. (Dz.U.Nr 129 z dn. 14.08.2002r, poz. 1108).

Załącznik „C"

Podział wskaźników zanieczyszczeń na grupy wraz z określeniem wielkości ładunku jednostkowego i wielkości ,, opłaty dodatkowej" za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne

| Lp | Wskaźniki zanieczyszczeń | Jednostka stężenia | Stężenie dopuszczalna | Grupa | Wielkość stężenia F jednostkowego w mg/l u /stanowiącą jedną p jednostkę przekrocz. | Procent akt. ceny mownej z tytułu przejmowania ścieków za jednostkę przekrocz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Suma metali ciężkich | mg/l | 3 | l |  |  |
| 2 | Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | mgO2/l | 700 i poniżej |  | 100 | 7 |
| 3 | Zawiesina ogólna | mg/l | 330 i poniżej |  | 50 | 7 |
| 4 | Substancje ekstrahujące eterem naftowym | mg/l | 50 i poniżej |  | 10 | 10 |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT) | mgOI /I | 1000 i poniżej |  | 100 | 10 |
| 6 | Zawiesiny łatwo opadające | ml/l | 10 |  | 5 | 5 |
| 7 | Substancje rozpuszczone | mg/I | 1200 i poniżej |  | 100 | 5 |
| 8 | Substancje ropopochodne | mg/I | 15 i poniżej |  | 5 | 10 |
| 9 | Cyjanki z wyjątkiem cyjanków związanych kompleksowych | mg | 1,0 i poniżej | II | 0,1 | 1 |
| 10 | Fenole lotne | mg/I | 15 i poniżej |  | 0,5 | 1 |
| 11 | Chlor wolny | mgCI/l | 5 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 12 | Ołów | mgPb/I | 0,1 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 13 | Rtęć | mgHg/I | 0,1 i poniżej |  | 0,01 | 1 |
| 14 | Miedz | mgCu/I | 0,2 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 15 | Cynk | mgZn/l | 5 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 16 | Kadm | maCd/l | 0,4 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 17 | Chrom +6 | mgCr +6 /I | 0,1 i poniżej |  | 0.05 | 2 |
| 18 | Arsen | mgAs/l | 0,2 i poniżej |  | 0,01 | 1 |
| 19 | Nikiel | mgNi/I | 1,5 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 20 | Srebro | mgAg/I | 1,0 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 21 | Chrom +3 | mgCr+3/l | 0,5 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 22 | Siarczki | mgS/I | 1,0 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 23 | Bor | mgB/I | 1 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 24 | Wanad | mgV/I | 2,0 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 25 | Rodanki | mgCSN/I | 10 i poniżej |  | 0,1 | 1 |
| 26 | Substancje powierzchniowe czynne(detergenty) | mg/I | 10 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 27 | Azot ogólny | mgN/I | 20 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 28 | Azot amonowy | mgN NH4/I | 15 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 29 | Fosfor ogólny | mgP/I | 3 i poniżej |  | 0,3 | 1 |
| 30 | Żelazo ogólne | mgFe/I | 10 i poniżej |  | 1 | 1 |
| 31 | Chlorki | mgOI/I | 400 i poniżej |  | 100 | 5 |
| 32 | Siarczany | mgS04 | 300 i poniżej |  | 100 | 5 |
| 33 | Temperatura | 0C | 3501 poniżej | - | *- | *- |
| 34 | Odczyn | PH | 6,5-9,0 i poniżej | - | **- | **- |

*Ad. 33 — za wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków nie odpowiadających ustalonym warunkom będą naliczane „opłaty dodatkowe" — za każdy 1 m3 ścieków, których temperatura

a) jest wyższa o mniej niż 5°C od dopuszczalnej,

— 10% opłaty umownej z tytułu przejmowania ścieków

b) jest równa lub przekracza wielkość dozwoloną o 5°C od dopuszczalnej

— 50% opłaty umownej z tytułu przejmowania ścieków.

**Ad. 34 — za każdy 1 m3 ścieków, których wartość odczynu pH jest:

a) wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej mniej niż o 0,5 pH,

— 10% opłaty umownej z tytułu przejmowania ścieków

b) wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o 0,5 pH i więcej,

— 50% opłaty umownej z tytułu przejmowania ścieków.

Załącznik

UMOWA

NR:                          + zał. A

DOSTARCZANlE WODY

Zawarta dnia:

Na cele:

w Czeladzi pomiędzy ZAKŁADEM INŻYNIERII KOMUNALNEJ w CZELADZI, zwanym w dalszej części umowy USŁUGODAWCĄ reprezentowanym przez:

1. inż. Robert SZCZUPIDER      — Dyrektor

2. mgr inż. Genowefa HANUSIAK — Dyrektor d/s. Technicznych

a

DOT.:

zwanym w dalszej części USŁUGOBIORCĄ, w imieniu którego działają:

§ 1

Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem.

§ 2

Do obowiązków Usługodawcy należy:

- Dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączania, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o jakości badanej u wylotu za wodomierzem przed zaworem głównym, odpowiadającej wymogom wynikającym 
z obowiązujących przepisów.

- Usuwanie awarii urządzeń będących w jego zarządzie.

- 3. Obowiązek Usługodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę a) urządzenia wodociągowe do granicy eksploatacji określonych w paragrafie 9.

§ 3

- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:

- brakiem wody w ujęciu,

- b) niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

- potrzebę zwiększenia dopływu wody do hydrantów,

- koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- uszkodzeniem instalacji Usługobiorcy grożącej niebezpieczeństwem,

- w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych.

- W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 1 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie trwania przerwy w dopływie wody.

§ 4

- O przerwach w dostawie wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o jego lokalizacji najpóźniej na dwa dni przed ich terminem.

- Gdy przerwa, o której mowa wyżej miałaby przekroczyć 12 godzin należy o tym powiadomić minimum na 7 dni przed nią.

- W razie przerwy przekraczającej 12 godzin Usługodawca zapewni zastępczy punkt poboru wody informując Usługobiorcę o jego lokalizacji.

§ 5

Usługobiorca zobowiązuje się do:

- Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych.

- Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należącej do Usługodawcy.

- Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza przed zaworem głównym, zabezpieczającego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem.

- Udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu licznika.

- Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach.

- Zapewnienia Usługodawcy możliwości dokonywania niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych oraz zainstalowanych na nich urządzeń.

- Pokrycia kosztów napraw wodomierza i przyłączenia wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń mechanicznych.

§ 6

Rozliczenie należności przysługujących Usługodawcy od Usługobiorcy za spełnienie świadczenia następować będzie w oparciu o obowiązujące taryfy zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej zawierające opłatę stalą i opłatę zmienną za faktycznie pobraną ilość wody oraz ilość odprowadzanych ścieków. Oplata zmienna naliczana jest wg poniższych zasad:

- Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przed zaworem głównym w ciągu 7 dni po odczycie.

- W razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza.

- W razie nie dokonania przez Usługodawcę wymiany wodomierza w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia jego niesprawności — ilość wody ustaloną wg zasad określonych w pkt. 2 obniża się o 10%.

- Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy badania legalizacyjne nie potwierdzą niesprawności wodomierza koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Usługobiorca.

- W razie braku możliwości zainstalowania wodomierza, w ilości ustalonej w/g norm zużycia wody.

- Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu i zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, że w/w uszkodzenia zawinione zostały przez Usługobiorcę, ilość pobranej wody ustala się odpowiednio do ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.

§ 7

Usługobiorca może domagać silę od Usługodawcy obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź zlej jakości oraz o ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi. Obniżenie to stanowić będzie 10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

§ 8

Usługodawca ma prawo kontroli instalacji wodociągowej Usługobiorcy. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe.

§ 9

Ustala się granicę eksploatacji przyłącza:

1. wodociągowego —

§ 10

W razie dokonywania przez Usługobiorcę bez uzgodnienia z Usługodawcą zmian instalacji wodociągowej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy — Usługodawca ma prawo do ustalania wysokości taryf na zasadach określonych w § 6 ust. 6 Umowy.

§ 11

- O zmianie przez uprawniony do tego organ wysokości taryf za wodę Zakład Inżynierii Komunalnej powiadomi zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, informując o ich wysokości i terminie obowiązywania.

- Zmiana wysokości taryf za wodę następuje bez wypowiedzenia warunków umowy.

- Na dzień zmiany taryf Zł K nie dokonuje dodatkowych odczytów stanów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Zł K przyjmuje od odbiorców informację o tych stanach na dzień zmiany taryf przez 10 dni od daty zmiany taryf lub dokonuje ich oszacowania.

§ 12

- Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

- Od nieterminowych płatności za faktury będą naliczane odsetki ustawowe.

- Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

- W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych należności, chyba że zainteresowany zażąda jej zwrotu. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Usługobiorcę obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za wodę do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego.

- Nie zapłacenie należności za dwa okresy rozliczeniowe w terminie 14 dni od dostarczenia faktury spowoduje zamknięcie wody i egzekwowanie należności na drodze postępowania sądowego.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" oraz kodeksu cywilnego.

- Strony mogą dodatkowo określić swoje obowiązki i prawa w szczegółowym regulaminie uwzględniającym jednak zasady określone niniejszą Umową.

§ 14

- Umowa zostaje zawarta na czas:

- Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

- W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy — Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym naruszenie przez Usługobiorcę postanowień § 6 ust. 6 lub § 10 lub opóźnianie się z zapłatą za wodę przez okres co najmniej trzech miesięcy uprawnia Usługodawcę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Po rozwiązaniu Umowy Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego oraz zdemontowania wodomierza głównego. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Usługobiorcę.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

Umowę zawarto zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH z dnia 10 czerwca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

USŁUGOBIORCA:                                                                                        USŁUGODAWCA:

### Wszelkie uwagi Dotyczące jakości świadczonych usług przyjmowane są przez pracowników Działu Zbytu w siedzibie zakładu przy ul. Wojkowickiej 2 — tel. 265-02-41 lub przez Dyrektora — tel./fax 265-26-53

### W przypadku awarii Prosimy poinformować czynny całą dobę Miejski Ośrodek Dyżurny w Urzędzie Miasta w Czeladzi przy ul. Katowickiej 45 tel. 265-27-04; 265-27-15; 265-28-06; 265-29-07 lub dyspozytora zakładu (Baza przy ul. Będzińskiej) tel. 265-36-64

Wpłaty należności Należy dokonywać w kasie zakładu przy ul. Wojkowickiej 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 700 do 1445 lub na rachunek bankowy: Bank Śląski S.A. o/Czeladź 10501269-0802173674

Załącznik

#### UMOWA

NR:         + zał. A, B, C

O DOSTARCZANIE WODY l ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zawarta dnia:

Na cele:

w Czeladzi pomiędzy Zakładem Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, zwanym w dalszej części umowy USŁUGODAWCĄ reprezentowanym przez:

1. inż. Robert SZCZUPIDER      — Dyrektor

2. mgr inż. Genowefa HANUSIAK — Dyrektor d/s. Technicznych

a

z siedzibą

zwanym w dalszej części USŁUGOBIORCĄ, w imieniu którego działają:

§ 1

Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem.

§ 2

Do obowiązków Usługodawcy należy:

- Dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączania, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o jakości badanej u wylotu za wodomierzem przed zaworem głównym, odpowiadającej wymogom wynikającym 
z obowiązujących przepisów.

- Odbieranie ścieków odprowadzanych z nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy 
w sposób ciągły, w stanie i składzie zgodnym z następującymi warunkami:

— ścieki sanitarne odprowadzone do kanalizacji powinny odpowiadać wymogom zawartym 
w Załączniku „B" do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" uchwalonego przez Radę Miejską w Czeladzi, pt. „Warunki jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej na terenie Gminy Czeladź".

— za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków nie odpowiadających ustalonym warunkom będą naliczane „opłaty dodatkowe" na podstawie „załącznika C" do Regulaminu.

- Usuwanie awarii urządzeń będących w jego zarządzie.

- Obowiązek Usługodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę 
i urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

a) urządzenia wodociągowe do granicy eksploatacji określonych w paragrafie 9.

b) urządzenia kanalizacyjne do granicy eksploatacji określonych w paragrafie 9.

§ 3

- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:

- brakiem wody w ujęciu,

- niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

- potrzebę zwiększenia dopływu wody do hydrantów,

- koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacji,

- uszkodzeniem instalacji Usługobiorcy grożącej niebezpieczeństwem,

- przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 1 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie trwania przerwy w dopływie wody lub w odbiorze ścieków.

§ 4

- O przerwach w dostawie wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o jego lokalizacji najpóźniej na dwa dni przed ich terminem.

- Gdy przerwa, o której mowa wyżej miałaby przekroczyć 12 godzin należy o tym powiadomić minimum na 7 dni przed nią.

- W razie przerwy przekraczającej 12 godzin Usługodawca zapewni zastępczy punkt poboru wody informując Usługobiorcę o jego lokalizacji.

§ 5

Usługobiorca zobowiązuje się do:

- Utrzymania właściwego stanu techniczno należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należącej do Usługodawcy.

- Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie studni wodomierzowej na zainstalowanie wodomierza przed zaworem głównym, zabezpieczającego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem.

- Udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do studni wodomierzowej celem dokonania odczytu licznika.

- Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach.

- Zapewnienia Usługodawcy możliwości dokonywania niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych oraz zainstalowanych na nich urządzeń.

- Pokrycia kosztów napraw wodomierza i przyłączenia wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń mechanicznych.

- Utrzymanie w należytym stanie urządzenia pomiarowego wód opadowych i roztopowych.

§ 6

Rozliczenie należności przysługujących Usługodawcy od Usługobiorcy za spełnienie świadczenia następować będzie w oparciu o obowiązujące taryfy zatwierdzone Uchwalą Rady Miejskiej zawierające opłatę stałą i opłatę zmienną za faktycznie pobraną ilość wody oraz ilość odprowadzanych ścieków.

Oplata zmienna naliczana jest wg poniższych zasad:

- Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przed zaworem głównym w ciągu 7 dni po odczycie.

- W razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza.

- W razie nie dokonania przez Usługodawcę wymiany wodomierza w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia jego niesprawności — ilość wody ustaloną wg zasad określonych w pkt. 2 obniża się o 10%.

- Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy badania legalizacyjne nie potwierdzą niesprawności wodomierza koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Usługobiorca.

- W razie braku możliwości zainstalowania wodomierza, w ilości ustalonej wg norm zużycia wody.

- Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu i zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, że w/w uszkodzenia zawinione zostały przez Usługobiorcę, ilość pobranej wody ustala się odpowiednio do ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.

- Ilość odprowadzonych ścieków określa się według urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez usługobiorcę — dostawcę ścieków. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków Usługodawca określa ryczałtowo na podstawie ilości wody pobranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę i innych ujęć.

- W przypadku, gdy usługobiorcą jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków Usługodawca może na określony umową okres (do czasu zainstalowania tych urządzeń) ustalić w uzasadnionych przypadkach ilość odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wielkości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych lub technologicznych.

- Zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej miejskiej.

§ 7

Usługobiorca może domagać silę od Usługodawcy obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź zlej jakości oraz o ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi. Obniżenie to stanowić będzie

10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

§ 8

Usługodawca ma prawo kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Usługobiorcy. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

§ 9 Ustala się granicę eksploatacji przyłącza:

- wodociągowego 	-

Kanalizacyjnego 	-

§ 10

W razie dokonywania przez Usługobiorcę bez uzgodnienia z Usługodawcą zmian instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy — Usługodawca ma prawo do ustalania wysokości opłat na zasadach określonych w § 6 ust. 6 i 7 Umowy.

§ 11

- O zmianie przez uprawniony do tego organ wysokości taryf za wodę i ścieki Zakład Inżynierii Komunalnej powiadomi zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, informując o ich wysokości i terminie obowiązywania.

- Zmiana wysokości taryf za wodę i ścieki następuje bez wypowiedzenia warunków umowy.

- Na dzień zmiany taryf Zł K nie dokonuje dodatkowych odczytów stanów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. ZIK przyjmuje od odbiorców informację o tych stanach na dzień zmiany taryf przez 10 dni od daty zmiany taryf lub dokonuje ich oszacowania.

§ 12

- Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

- Od nieterminowych płatności za faktury będą naliczane odsetki ustawowe.

- Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

- W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych należności, chyba że zainteresowany zażąda jej zwrotu. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Usługobiorcę obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za wodę i ścieki do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego.

- Nie zapłacenie należności za dwa okresy rozliczeniowe w terminie 14 dni od dostarczenia faktury spowoduje zamknięcie wody i egzekwowanie należności na drodze postępowania sądowego.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" oraz kodeksu cywilnego.

- Strony mogą dodatkowo określić swoje obowiązki i prawa w szczegółowym regulaminie uwzględniającym jednak zasady określone niniejszą Umową.

§ 14

- Umowa zostaje zawarta na czas:

- Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

- W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy — Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym naruszenie przez Usługobiorcę postanowień § 6 ust. 6 lub § 10 lub opóźnianie się z zapłatą za wodę i ścieki przez okres co najmniej trzech miesięcy uprawnia Usługodawcę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Po rozwiązaniu Umowy Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zdemontowania wodomierza głównego. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Usługobiorcę.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Umowę zawarto zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH z dnia 10 czerwca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

USŁUGOBIORCA:                                                                                      USŁUGODAWCA:

##### Wszelkie uwagi Dotyczące jakości świadczonych usług przyjmowane są przez pracowników Działu Zbytu w siedzibie zakładu przy ul. Wojkowickiej 2 — tel. 265-02-41 lub przez Dyrektora — tel./fax 265-26-53

###### W przypadku awarii Prosimy poinformować czynny całą dobę Miejski Ośrodek Dyżurny w Urzędzie Miasta w Czeladzi przy ul. Katowickiej 45 tel. 265-27-04; 265-27-15; 265-28-06; 265-29-07 lub dyspozytora zakładu (Baza przy ul. Będzińskiej) tel. 265-36-64

### Wpłaty należności Należy dokonywać w kasie zakładu przy ul. Wojkowickiej 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7°° do 1445 lub na rachunek bankowy: Bank Śląski S.A. o/Czeladź 10501269-0802173674