|  | Załącznik Nr 1 do Regulaminu Przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul.11-go Listopada 9b w Czeladzi |
| --- | --- |

# Minimum prac remontowych

w lokalu użytkowym położonym w Czeladzi przy ul. 11-go Listopada 9b

1)	wymiana instalacji elektrycznej  – po uzyskaniu przez przyszłego Najemcę warunków 
             technicznych zasilania z „ENION”(Zakład Dystrybucji w Będzinie).

2)         odnowienie lokalu poprzez pomalowanie ścian i sufitu.

3)         zamontowanie wodomierza

4)    remont posadzki – malowanie płyt, położenie wykładziny PCW lub wykonanie posadzki 
            cementowej z położeniem płytek ceramicznych.

5)         wymiana drewnianych schodków wewnątrz lokalu