|  | Załącznik do Regulaminu Przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul.Sportowej 6 B w Czeladzi |
| --- | --- |

# Minimum prac remontowych

w lokalu użytkowym położonym w Czeladzi przy ul. Sportowej 6 B

1)	wymiana i montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym  – po uzyskaniu    
             przez przyszłego Najemcę warunków technicznych zasilania z „ENION”(Zakład Dystrybucji w   	 Będzinie).
2)	uzupełnienie brakujących klamek w oknach
3)	montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

4)         odnowienie lokalu poprzez naprawę tynków wewnętrznych, pomalowanie ścian i sufitu.

5)         montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych

6)         remont posadzki.

7)         wymiana urządzeń odbiorczych instalacji wodnej

8)	zainstalowanie ogrzewania w lokalu

9)	naprawa schodów przy wejściu do lokalu (uzupełnienie brakującej kratki w schodach)

10)	uprzątniecie lokalu z nagromadzonego gruzu i innych rzeczy