10. Ocena planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych

10.1. Podstawa prawna sporządzania planów rozwojowych przez przedsiębiorstwa
         energetyczne	2

10.2. Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne	2

10.3. Przedsiębiorstwa gazownicze	4

10.4. Przedsiębiorstwa ciepłownicze	4

10.5. Podsumowanie	5

# 10.1. Podstawa prawna sporządzania planów rozwojowych przez przedsiębiorstwa energetyczne

Ustawa prawo energetyczne nakazuje przedsiębiorstwom energetycznym działającym w zakresie dostaw ciepła, energii elektrycznej i gazu sporządzenie dla terenu swojego działania dokumentów zawierających ocenę stanu i kierunki rozwoju systemów.

Bardzo istotny jest 4 punkt Art. 19 ustawy Prawo energetyczne, który mówi że:

Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie zarządowi gminy plany, o których mowa w art.16 ust.1 w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

Przywołany w cytowanym powyżej artykule 19 tej ustawy artykuł 16 mówi o obowiązku wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła, paliw gazowych lub energii elektrycznej "Planów rozwoju" - uwzględniających plany zagospodarowania przestrzennego gminy i podlegających uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku przedsiębiorstw gazowniczych i elektroenergetycznych).

Do następujących przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie Gminy Czeladź rozesłano zapytania związane z planami rozwoju i ich działalnością na terenie tej gminy:

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe sp. z o.o.

- Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA

- PGNiG SA Warszawa – Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach

- Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Otrzymane od nich materiały mają charakter dokumentów wstępnych, a przedstawione 
w nich informacje stanowią podstawę diagnozy stanu oraz kierunki rozwoju zaopatrzenia gminy Czeladź w nośniki energii.

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne gmina powinna stać się głównym inicjatorem ukierunkowywującym tworzenie na swoim terenie infrastruktury energetycznej, mimo iż w wypadku sieci elektroenergetycznych i gazowych, nie będzie ich właścicielem. Tak sformułowane zasady polityki mają zapobiec dowolności działań przedsiębiorstw energetycznych.

# 10.2. Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne

Polskie Sieci Energetyczne - Południe sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo to nie przewiduje w planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220kV i wyższym na terenie gminy Czeladź.

Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA

BZE S.A. w swoich planach inwestycyjnych na lata 2004 - 2006 przewiduje następujące inwestycje sieciowe na terenie gminy Czeladź:

| Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Termin realizacji Nakłady inwestycyjne |  |  |  | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004r. | 2005r. |  | 2006r. |  |
| Betonowa, Stalowa, Nowopogońska | 454 |  |  |  | Budowa stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci SN i nN |
| Wojciechowskiego, Poniatowskiego | 116 |  |  |  | Modernizacja sieci rozdzielczej nN |
| Będzińska – Grodziecka | 100 |  |  |  | Budowa stacji paliw – budowa stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN/nn |
| Niwa | 50 |  |  |  | Modernizacja sieci napowietrznej nn (350 m) |
| Nowopogońska | 50 |  |  |  | Sieć rozdzielcza nn |
| PZ „Czerwona Gwardia” | 150 |  | 250 |  | Modernizacja stacji „Czerwona Gwardia” |
| Będzińska (ZIK) | 80 |  | 200 |  | Stacja transformatorowa |
| Mysłowicka | 80 |  | 90 |  | Budowa sieci kablowej nN i stacji transformatorowej 20/0,4 kV |
| Francuska, Kościuszki, Mickiewicza, Sikorskiego |  |  | 580 |  | Stacja transformatorowa oraz sieć rozdzielcza nn |
| Rejon Rynku |  |  | 200 |  | Stacja transformatorowa wraz z włączeniem do sieci SN/nn oraz skablowanie sieci nn (1 000 m) |
| Stacja 3-ci Szyb |  |  | 150 |  | Istniejąca stacja transformatorowa do przeniesienia |
| Wojkowicka |  |  | 150 |  | Istniejąca stacja transformatorowa do przeniesienia |
| Katowicka – Saturnowska |  |  | 100 |  | Budowa Oczyszczalni Ścieków |
| Nowopogońska |  |  | 80 |  | Wyprowadzenie obwodu nn ze stacji Żytnia 1 na ul. Nowopogońską (500 m) |
| Handlowa |  |  | 70 |  | Zasilanie obiektów handlowo – usługowych (500 m) |
| Staszica |  |  | 70 |  | Zasilanie obiektów handlowo – usługowych (500 m) |
| Handlowa |  |  | 60 |  | Zasilanie obiektów usługowo – handlowych (500 m) |
| Przełajska |  |  | 60 |  | Budowa Zakładu Złomowania – modernizacja sieci nn (500 m) |
| Reymonta |  |  | 60 |  | Modernizacja sieci nn (500 m) |
| Staropogońska |  |  | 60 |  | Budowa sieci nn |
| Szybikowa |  |  | 60 |  | Rozbudowa sieci nn (500 m) |
| Stacja 110/30/6 kV Czeladź |  |  | 300 | 500 | Budowa rozdzielni 20 kV |
| Katowicka |  |  |  | 110 | Zasilanie obiektów przy stacji STATOIL |
| Dziekana III B |  |  |  | 100 | Stacja transformatorowa oraz sieć rozdzielcza nn |
| Brzozowa |  |  |  | 100 | Sieć rozdzielcza nn |
| Żeromskiego |  |  |  | 80 | Sieć rozdzielcza nn (100 m) |

Realizacja przedstawionych powyżej zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych uzależniona jest od sytuacji finansowej BZE S.A. i może ulec korektom rzeczowo-finansowym w trakcie aktualizacji planu finansowego na rok 2004 i lata następne.

Oprócz ww. zadań na bieżąco realizowane są zadania rozwojowe związane z przyłączaniem nowych klientów do istniejącej sieci, wynikające z zawartych umów przyłączeniowych.

Niezależnie od ww. BZE deklaruje sukcesywne umieszczanie w swoich planach rozwojowych działania związane z:

- przełączaniem ciągów zasilających , pracujących obecnie na napięciu 30 i 6 kV na napięcie 20 kV;

- zastępowanie układu dystrybucji będącego dotychczas w gestii SRK SA na układ zasilany bezpośrednio z urządzeń należących do BZE SA.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Nie jest typowym przedsiębiorstwem energetycznym i nie posiada planu rozwoju. Ponadto deklaruje przekazanie obsługiwanych dotychczas przez siebie odbiorców do BZE SA.

Posiadana przez Spółkę stacja transformatorowo-rozdzielcza 20/6 kV zlokalizowana na terenie byłej KWK Saturn wraz z zasilającym ją kablem, z uwagi na dużą awaryjność jak i występujące przypadki kradzieży tegoż kabla, zostaną zlikwidowane do końca 2004r.

# 10.3. Przedsiębiorstwa gazownicze

PGNiG SA

Z dniem 1.01.2003r., w wyniku realizacji programu restrukturyzacji, nastąpił podział organizacyjny PGNiG SA – wyodrębnione zostały Spółki Gazownictwa. Obecnie do obowiązków Oddziału Głównego PGNiG SA w Warszawie należy zapewnienie rozwoju głównej infrastruktury gazowniczej w kraju.

Przedsiębiorstwo nie zakłada w swym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 rozbudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie gminy Czeladź.

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu – Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Przedsiębiorstwo to poinformowało, że w swym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 nie przewiduje żadnych inwestycji ani modernizacji sieci gazowej. Poinformowało również, że nie posiada ono wieloletniego planu inwestycyjnego.

GSG OZG w Zabrzu na bieżąco wykonuje remonty na sieciach związane z bezpieczeństwem eksploatacji oraz ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorców.

W 2004r. planowane jest przyłączenie do sieci gazowej następujących rejonów:

- Rynek (ul. Rynek, Kościelna, Katowicka, Walna, Kacza) – sieć gazowa niskiego ciśnienia oraz 10 przyłączy;

- ul. Kopernika – sieć gazowa niskiego ciśnienia oraz 12 przyłączy;

- ul. Grodziecka (Czeladź) do ul. Nowotki (Będzin) – sieć gazowa niskiego lub średniego ciśnienia oraz 36 przyłączy.

Czas rozpoczęcia i realizacji inwestycji uzależniony jest od momentu podpisania przez odbiorców umów przyłączeniowych.

# 10.4. Przedsiębiorstwa ciepłownicze

PEC Dąbrowa Górnicza

Przedsiębiorstwo posiada plan inwestycyjny dla gminy Czeladź na 2004 i 2005. Ujęte są w nim następujące zadania:

| Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Planowane nakłady [tys. zł] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004r. | 2005r. |
| Budowa rurociągu ciepłowniczego umożliwiającego wyprowadzenie ciepła na rynek Czeladzi zasilany obecni z WOJZEC i kotłowni „Czeladź” | Sieć z rur preizolowanych 2xDn400 o dł. 1302 mb. od K-5 przy ul. Mysłowickiej do K-18 przy ul. Szpitalnej wraz z przewiertami przez ulice: Grodziecką i Będzińską oraz torami tramwajowymi | 10 | 770 |
| Zewnętrzna instalacja odbiorcza od GWC os. Musiała | Przyłącza do budynków ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej | 200 | 230 |
| Przyłącze do Hali widowiskowo - Sportowej | Wymiana sieci 2xDn80 o dł. 100 mb. w technologii rur preizolowanych zgodnie z opracowaną dokumentacją | 90 | - |
| Modernizacja układu c.w.u. w GWC os. Piłsudskiego | I etap – przewód cyrkulacyjny, II etap – moduł c.w.u. 2,15 MW | 190 | - |
| Modernizacja węzłów cieplnych wraz z systemem monitoringu i sterowania na os. Dziekana I | Węzeł cieplny ul. Dziekana 4, moc cieplna 0,614 MW, w tym c.o. - 0,507 MW, c.w.u. - 0,107 MW | 120 | 120 |
| Modernizacja układu pompowego w GWC Szpitalna | Wymiana pompy obiegowej 125 PJM 180 wraz z osprzętem na pompę typu Grundfos TPE 80 – 240/2 zdemontowaną z GWC os. Musiała | 2,5 | - |
| Modernizacja układu technologicznego w GWC os. Musiała ul. Dehnelów | Demontaż pompy Grundfos TPE 80 – 240/2 o mocy 5,5 kW wraz z osprzętem Montaż pompy typu Grundfos LP-100-160/168 o Qn=100m3/h, H=34m i mocy 15 kW wraz z montażem osprzętu Likwidacja odmulacza Dn300 z instalacji niskotemperaturowej Montaż filtra Dn300 | 15 | - |
| Modernizacja instalacji odbiorczej zewnętrznej od węzła cieplnego przy ul. Spacerowej | Wymiana sieci 2xDn150/65 na sieć w technologii rur preizolowanych wraz z zabudową przejść gazoszczelnych | - | 353 |

Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych – właścicieli źródeł ciepła (PKE SA, EC Będzin SA, WZE WOJZEC sp. z o.o.) nie mają bezpośredniego wpływu na realizację zasilania nowej zabudowy. Niemniej wszystkie te przedsiębiorstwa deklarują wykorzystanie na potrzeby odbiorców z terenu gminy Czeladź znacznych rezerw mocy cieplnej występujących w tych źródłach.

# 10.5. Podsumowanie

Otrzymane od przedsiębiorstw energetycznych informacje, odnośnie zamierzeń i planów rozwoju, dają tylko warunkową podstawę do stwierdzenia możliwości pokrycia przez te przedsiębiorstwa energetyczne przyrostów wynikających z planowanego rozwoju zabudowy na obszarach inwestycyjnych gminy Czeladź.